## Orçamento
LOGOTIPO EMPRESA
Obra: | Construção Inicial de Creche padrão FDE | [5 empty] | CDHU 189, Fev/2023, Não Desonerada
Local: | Lote formado pela Avenida Lauro Fraschetti, Rua Cibely Gomieri Tonato e Rua Waldomiro Sorani, Residencial Cidade Alta, 22°16'40.5"S 48°30'37.0"W, Jahu/SP | [5 empty] | SINAPI/SP, Abril/2023, Não Desonerada
BDI 1: | 22.88% | [5 empty] | SIURB, Jan/2023, Não Desonerada
FDE, Abril/2023, Não Desonerada
Adota-se para as colunas da "QTD", "Preço Total sem BDI" e "Total com BDI", um arredondamento com 2,00 (duas) casas decimais por meio da fórmula arred | [9 empty] | ALTERE SOMENTE AS CÉLULAS EM AMARELO, NÃO ALTERE O BDI
Os serviços da FDE tiveram seu BDI de 23% removido, aplicando-se somente o BDI adotado pela Prefeitura
Item | Código | Fonte | Descrição | Qtd. | Qtd arredondada | Un. | Preço Unitário sem BDI (R$) | Preço Total sem BDI (R$) | Preço Total com BDI (R$)
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 206581.26
1.1. | LIMPEZA DO TERRENO E TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 63973.96
1.1.1 | 02.09.130 | CDHU | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | 3103.59 | 3103.59 | M2 | 4.62 | 14338.59 | 17619.26
1.1.2 | 05.10.023 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km - Serviço utilizado para a limpeza da camada vegetal removida na limpeza do terreno e transporte do solo para o aterro | 924.0685 | 924.07 | M3 | 18.81 | 17381.76 | 21358.71
1.1.3 | 07.12.040 | CDHU | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | 333.16 | 333.16 | M3 | 21.62 | 7202.92 | 8850.95
1.1.4 | 05.10.010 | CDHU | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | 458.53 | 458.53 | M3 | 5.38 | 2466.89 | 3031.31
1.1.5 | 07.12.020 | CDHU | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | 791.69 | 791.69 | M3 | 13.48 | 10671.98 | 13113.73
1.2. | APOIO | [7 empty] | 106748.3
1.2.1 | 16.06.078 | FDE | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | 6 | 6 | M2 | 374.2602 | 2245.56 | 2759.34
1.2.2 | 16.06.077 | FDE | MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA - M2/MÊS | 72 | 72 | M2 | 3.4797 | 250.54 | 307.86
1.2.3 | 16.06.051 | FDE | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M - AMBIENTES: ESCRITÓRIO, REFEITÓRIO, SANITÁRIO E VESTIÁRIO | 47.19 | 47.19 | M2 | 449.2195 | 21198.67 | 26048.93
1.2.4 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | 12 | 12 | UNMES | 775.67 | 9308.04 | 11437.72
1.2.5 | 94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 1 | MES | 10.390,62 | 10390.62 | 12767.99
1.2.6 | 101389 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 1 | MES | 4.879,75 | 4879.75 | 5996.24
1.2.7 | 10501 | SIURB | TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM - ALTURA DE 2,20 M | 454.96 | 454.96 | M2 | 84.84 | 38598.81 | 47430.22
1.3. | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | [7 empty] | 17009.54
1.3.1. | 02.10.020 | CDHU | Locação de obra de edificação | 813.78 | 813.78 | M2 | 17.01 | 13842.4 | 17009.54
1.4. | ENTRADA D'ÁGUA | [7 empty] | 2144.89
1.4.1. | 08.01.002 | FDE | AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM | 1 | 1 | UN | 1745.5203 | 1745.52 | 2144.89
1.5. | ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONIA | [7 empty] | 16704.57
1.5.1 | 09.02.011 | FDE | AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE | 1 | 1 | UN | 1728.7236 | 1728.72 | 2124.25
1.5.2 | 09.02.042 | FDE | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) | 2 | 2 | UN | 132.6748 | 265.35 | 326.06
1.5.3 | 09.02.043 | FDE | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | 3 | 3 | UN | 214.7967 | 644.39 | 791.83
1.5.4 | 09.02.061 | FDE | AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL - (Utilizar Padrão C6 -CPFL - Tabela 1 A - Caixa Tipo H) | 1 | 1 | UN | 6024.1463 | 6024.15 | 7402.48
1.5.5 | 09.02.078 | FDE | CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS | 1 | 1 | UN | 3782.8699 | 3782.87 | 4648.39
1.5.6 | 09.02.091 | FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A (200 A) | 1 | 1 | UN | 516.7236 | 516.72 | 634.95
1.5.7 | 09.02.102 | FDE | CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA | 1 | 1 | UN | 632.0081 | 632.01 | 776.61
2. | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 491924.5
2.1. | SONDAGEM E PROJETO EXECUTIVO | [7 empty] | 21489.08
2.1.1 | 01.21.010 | CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | 1 | 1 | TX | 1234.48 | 1234.48 | 1516.93
2.1.2 | 01.21.110 | CDHU | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) - 4 furos desalinhados, com 30 m de profundidade cada ou até atingir o impenetrável - Apresentar laudo com ART à fiscalização | 120 | 120 | M | 97.2 | 11664 | 14332.72
2.1.3 | 01.17.051 | CDHU | Projeto executivo de estrutura em formato A1 - Fundações - Apresentação da ART de Projeto | 2 | 2 | UN | 2294.69 | 4589.38 | 5639.43
2.2. | ESCAVAÇÕES | [7 empty] | 45871.73
2.2.1 | 01.05.001 | FDE | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | 224.5 | 224.5 | M3 | 43.3252 | 9726.51 | 11951.94
2.2.2 | 02.01.010 | FDE | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | 864.6 | 864.6 | M2 | 7.5285 | 6509.1 | 7998.38
2.2.3 | 02.01.012 | FDE | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 864.6 | 864.6 | M2 | 9.7886 | 8463.24 | 10399.63
2.2.4 | 02.01.015 | FDE | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | 108.5 | 108.5 | M2 | 37.5528 | 4074.48 | 5006.72
2.2.5 | 02.01.025 | FDE | REATERRO INTERNO APILOADO | 151.4 | 151.4 | M3 | 56.5203 | 8557.18 | 10515.06
2.3. | FUNDAÇÕES PROFUNDAS | [7 empty] | 111742.79
2.3.1 | 02.02.035 | FDE | ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 25CM | 1023 | 1023 | M | 70.2439 | 71859.51 | 88300.97
2.3.2 | 02.02.036 | FDE | ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 32CM | 80 | 80 | M | 93.252 | 7460.16 | 9167.04
2.3.3 | 02.02.085 | FDE | TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO | 132 | 132 | M3 | 69.7073 | 9201.37 | 11306.64
2.3.4 | 02.02.098 | FDE | TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - ESTACAS STRAUSS | 1 | 1 | UN | 2415.4797 | 2415.48 | 2968.14
2.4. | FORMA | [7 empty] | 42354.28
2.4.1. | 02.03.001 | FDE | FORMA DE MADEIRA MACICA | 404.5 | 404.5 | M2 | 85.2114 | 34468 | 42354.28
2.5. | ARMADURA | [7 empty] | 135085.35
2.5.1. | 02.04.002 | FDE | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | 6165 | 6165 | KG | 13.0976 | 80746.46 | 99221.25
2.5.2. | 02.04.003 | FDE | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | 476 | 476 | KG | 13.4309 | 6393.11 | 7855.85
2.5.3. | 02.04.005 | FDE | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) | 1830 | 1830 | KG | 12.4553 | 22793.17 | 28008.25
2.6. | CONCRETO | [7 empty] | 72886.2
2.6.1. | 02.05.018 | FDE | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA | 112.5 | 112.5 | M3 | 527.2439 | 59314.94 | 72886.2
2.7. | EMBASAMENTO | [7 empty] | 20242.76
2.7.1. | 02.06.003 | FDE | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO | 79.2 | 79.2 | M2 | 208 | 16473.6 | 20242.76
2.8. | IMPERMEABILIZAÇÕES | [7 empty] | 25895.69
2.8.1. | 02.07.002 | FDE | IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA | 263.8 | 263.8 | M2 | 79.8862 | 21073.97 | 25895.69
2.9. | REMOÇÃO DE SOLO ESCAVADO | [7 empty] | 16356.62
2.9.10. | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | 129.7504 | 129.75 | M3 | 102.59 | 13311.05 | 16356.62
3. | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 578814.2
3.1. | FORMA | [7 empty] | 192058.33
3.1.1. | 03.01.002 | FDE | FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE | 1082.1 | 1082.1 | M2 | 144.439 | 156297.47 | 192058.33
3.2. | ARMADURA | [7 empty] | 167695.2
3.2.1. | 02.04.002 | FDE | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | 7229 | 7229 | KG | 13.0976 | 94682.27 | 116345.57
3.2.2. | 02.04.003 | FDE | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | 601 | 601 | KG | 13.4309 | 8071.97 | 9918.84
3.2.3. | 02.04.005 | FDE | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) | 2707 | 2707 | KG | 12.4553 | 33716.46 | 41430.79
3.3. | CONCRETO | [7 empty] | 219060.67
3.3.1. | 03.03.018 | FDE | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-100KGF/M2 - CIMBRAMENTO INCLUSO - APRESENTAÇÃO DA ART DE FABRICAÇÃO | 870.4 | 870.4 | M2 | 151.9837 | 132286.65 | 162553.84
3.3.2. | 03.03.026 | FDE | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA | 83.1 | 83.1 | M3 | 553.374 | 45985.38 | 56506.83
4. | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | [7 empty] | 129026.66
4.1. | ALVENARIA | [7 empty] | 120769.05
4.1.1. | 04.01.030 | FDE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C | 126.72 | 126.72 | M2 | 69.0569 | 8750.89 | 10753.09
4.1.2. | 04.01.033 | FDE | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | 390.49 | 390.49 | M2 | 82.3089 | 32140.82 | 39494.64
4.1.3. | 04.01.034 | FDE | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C | 407.73 | 407.73 | M2 | 99.9024 | 40733.22 | 50052.98
4.1.4. | 04.01.045 | FDE | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | 6.4 | 6.4 | M3 | 516.6016 | 3306.25 | 4062.72
4.1.5. | 04.01.046 | FDE | ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE | 209 | 209 | KG | 13.0976 | 2737.39 | 3363.7
4.1.6. | 04.01.049 | FDE | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X19CM CLASSE B | 16.8 | 16.8 | M2 | 151.878 | 2551.55 | 3135.34
4.1.7. | 04.01.051 | FDE | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM CLASSE B | 66 | 66 | M2 | 112.5041 | 7425.27 | 9124.17
4.1.8. | 04.01.065 | FDE | ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR BLOCOS E=15CM | 3.38 | 3.38 | M2 | 188.3821 | 636.73 | 782.41
4.2. | PLACAS DIVISÓRIAS | [7 empty] | 8257.61
4.2.1. | 04.03.005 | FDE | DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M | 4.2 | 4.2 | M | 385.6341 | 1619.66 | 1990.24
4.2.2. | 04.03.009 | FDE | DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE | 6.8 | 6.8 | M2 | 188.8211 | 1283.98 | 1577.75
4.2.3. | 04.03.010 | FDE | DIVISORIA DV-03 CR SANITARIO / VESTIARIO FUNCIONARIOS USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE | 5.2 | 5.2 | M | 733.9268 | 3816.42 | 4689.62
5. | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | [7 empty] | 129891.14
5.1. | PORTAS / BATENTES / FERRAGENS | [7 empty] | 47639
5.1.1. | 05.01.004 | FDE | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | 1 | 1 | UN | 1097.2683 | 1097.27 | 1348.33
5.1.2. | 05.01.014 | FDE | PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM | 3 | 3 | UN | 1094.1789 | 3282.54 | 4033.59
5.1.3. | 05.01.029 | FDE | PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA | 4 | 4 | UN | 623.8618 | 2495.45 | 3066.41
5.1.4. | 05.01.070 | FDE | PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 P/PINTURA L=101CM | 3 | 3 | UN | 2970.1707 | 8910.51 | 10949.23
5.1.5. | 05.01.095 | FDE | PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=82CM INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA | 1 | 1 | UN | 1150.8537 | 1150.85 | 1414.16
5.1.6. | 05.01.096 | FDE | PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA | 18 | 18 | UN | 1212.8943 | 21832.1 | 26827.28
5.2. | OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS | [7 empty] | 82252.14
5.2.1. | 05.05.037 | FDE | BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO | 3.2 | 3.2 | M | 957.2276 | 3063.13 | 3763.97
5.2.2. | 05.05.040 | FDE | BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM | 9.6 | 9.6 | M | 424.0976 | 4071.34 | 5002.86
5.2.3. | 05.05.064 | FDE | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO | 17.7 | 17.7 | M | 203.6504 | 3604.61 | 4429.34
5.2.4. | 05.05.067 | FDE | PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM | 8.2 | 8.2 | M | 1031.748 | 8460.33 | 10396.05
5.2.5. | 05.05.075 | FDE | PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM | 9.1 | 9.1 | M | 1198.1057 | 10902.76 | 13397.31
5.2.6. | 05.05.078 | FDE | GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS | 1 | 1 | UN | 3602.7805 | 3602.78 | 4427.1
5.2.7. | 05.05.080 | FDE | ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO | 2.5 | 2.5 | M | 42.1301 | 105.33 | 129.43
5.2.8. | 05.05.086 | FDE | BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO | 1 | 1 | UN | 4169.6016 | 4169.6 | 5123.6
5.2.9. | 05.05.090 | FDE | BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) | 2 | 2 | UN | 2677.5122 | 5355.02 | 6580.25
5.2.10. | 05.05.096 | FDE | CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE | 1 | 1 | UN | 2210.9268 | 2210.93 | 2716.79
5.2.11. | 05.05.101 | FDE | CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | 1 | 1 | UN | 2980.0813 | 2980.08 | 3661.92
5.2.12. | 05.05.103 | FDE | CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | 2 | 2 | UN | 2612.252 | 5224.5 | 6419.87
5.2.13. | 05.05.104 | FDE | CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | 1 | 1 | UN | 4839.2602 | 4839.26 | 5946.48
5.2.14. | 05.05.108 | FDE | PRATELEIRA DE GRANILITE POLIDO ESPESSURA 40MM COR CINZA APLICADA NA BIBLIOTECA USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | 20.35 | 20.35 | M2 | 410.187 | 8347.31 | 10257.17
6. | ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS | [7 empty] | 468516.46
6.1. | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 233403.12
6.1.1 | 06.01.002 | FDE | EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM | 1 | 1 | UN | 1309.1463 | 1309.15 | 1608.68
6.1.2 | 06.01.003 | FDE | EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM | 21 | 21 | UN | 1804.2358 | 37888.95 | 46557.94
6.1.3 | 06.01.013 | FDE | EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM | 40 | 40 | UN | 1020.065 | 40802.6 | 50138.23
6.1.4 | 06.01.014 | FDE | EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM | 8 | 8 | UN | 2162.3902 | 17299.12 | 21257.16
6.1.5 | 06.01.015 | FDE | EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM | 21.12 | 21.12 | M2 | 866.4309 | 18299.02 | 22485.84
6.1.6 | 06.01.022 | FDE | EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM | 12 | 12 | UN | 3662.1138 | 43945.37 | 54000.07
6.1.7 | 06.01.025 | FDE | CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES | 11.8 | 11.8 | M2 | 1357.7398 | 16021.33 | 19687.01
6.1.8 | 06.01.029 | FDE | CX-06 CAIXILHO FIXO PERFIL LAMINADO 2MM USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | 3.72 | 3.72 | M2 | 311.4959 | 1158.76 | 1423.88
6.1.9 | 06.01.080 | FDE | VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO GALVANIZADO REF 100 | 47.06 | 47.06 | M2 | 280.9106 | 13219.65 | 16244.31
6.2. | PORTAS | [7 empty] | 186413.61
6.2.1 | 06.02.019 | FDE | PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA | 2 | 2 | UN | 4025.6748 | 8051.35 | 9893.5
6.2.2 | 06.02.020 | FDE | PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) | 16.4 | 16.4 | M2 | 1875.5203 | 30758.53 | 37796.08
6.2.3 | 06.02.049 | FDE | PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM) | 1 | 1 | UN | 5582.5691 | 5582.57 | 6859.86
6.2.4 | 06.02.053 | FDE | PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO | 3 | 3 | UN | 3435.8943 | 10307.68 | 12666.08
6.2.5 | 06.02.054 | FDE | PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM | 1 | 1 | UN | 6647.9512 | 6647.95 | 8169
6.2.6 | 06.02.094 | FDE | ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO DE 7,20M | 55.9 | 55.9 | M | 151.1707 | 8450.44 | 10383.9
6.2.7 | 06.02.095 | FDE | ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS | 54.8 | 54.8 | M | 140.8374 | 7717.89 | 9483.74
6.2.8 | 06.02.098 | FDE | MONTANTE DA PORTA PF-A TUBO AÇO GALVANIZADO 100X100 MM ESPESSURA 3MM. USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | 35 | 35 | M | 182.1463 | 6375.12 | 7833.75
6.2.9 | 06.02.104 | FDE | "PF-B PORTA 2 FOLHAS 300X215 CM INCLUSIVE VIDRO LAMINADO 6MM COM | 2 | 2 | UN | 12591.3902 | 25182.78 | 30944.6
6.2.10 | 06.02.108 | FDE | PF-D PORTA DE CORRER QUATRO FOLHAS ADAPTADA MODELO PF-11 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | 1 | 1 | UN | 13216.3902 | 13216.39 | 16240.3
6.2.11 | 06.02.109 | FDE | PF-C PORTA CAIXILHO 93X215 CM ADAPTADA MODELO PF-27 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | 7 | 7 | UN | 4201.8699 | 29413.09 | 36142.8
6.3 | OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS | [7 empty] | 48699.73
6.3.1 | 06.03.001 | FDE | TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO | 2 | 2 | UN | 1031.8618 | 2063.72 | 2535.9
6.3.2 | 06.03.003 | FDE | AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO | 1 | 1 | UN | 786.3252 | 786.33 | 966.24
6.3.3 | 06.03.019 | FDE | EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) | 5.5 | 5.5 | M | 827.439 | 4550.91 | 5592.16
6.3.4 | 06.03.020 | FDE | EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA | 10.5 | 10.5 | M | 1426.4065 | 14977.27 | 18404.07
6.3.5 | 06.03.024 | FDE | TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL | 14.36 | 14.36 | M2 | 1142.7561 | 16409.98 | 20164.58
6.3.6 | 06.03.035 | FDE | GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8" | 1 | 1 | UN | 843.7317 | 843.73 | 1036.78
7. | COBERTURA | [7 empty] | 142159.66
7.1 | ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI | [7 empty] | 59036.6
7.1.1 | 07.01.040 | FDE | ESTRUTURA DE COBERTURA EM TERÇA 6X12CM PARA TELHA ONDULADA CRFS SOBRE BASE E PILARETE CONCRETO USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | 863.32 | 863.32 | M2 | 55.6504 | 48044.11 | 59036.6
7.2 | COBERTURA | [7 empty] | 76400.7
7.2.1 | 07.03.121 | FDE | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM | 949.65 | 949.65 | M2 | 65.4715 | 62175.05 | 76400.7
7.3 | PEÇAS PARA COBERTURA | [7 empty] | 6722.36
7.3.1 | 07.04.130 | FDE | CUMEEIRA SHED P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | 45.2 | 45.2 | M | 61.1707 | 2764.92 | 3397.53
7.3.2 | 07.04.131 | FDE | RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | 45.2 | 45.2 | M | 59.8618 | 2705.75 | 3324.83
8. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 542515.35
8.1. | ABRIGO E REDE DE GÁS | [7 empty] | 33316.85
8.1.1 | 08.02.003 | FDE | AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG - CILINDROS INCLUSOS | 1 | 1 | UN | 24386.3415 | 24386.34 | 29965.93
8.1.2 | 08.02.016 | FDE | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | 10 | 10 | M | 27.4878 | 274.88 | 337.77
8.1.3 | 08.02.021 | FDE | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | 1 | 1 | UN | 732.878 | 732.88 | 900.56
8.1.4 | 08.02.040 | FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES | 5 | 5 | M | 160.5122 | 802.56 | 986.19
8.1.5 | 08.02.041 | FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES | 5 | 5 | M | 183.3333 | 916.67 | 1126.4
8.2. | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO | [7 empty] | 39146.14
8.2.1 | 08.03.016 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | 129 | 129 | M | 23.0976 | 2979.59 | 3661.32
8.2.2 | 08.03.017 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | 73 | 73 | M | 33.561 | 2449.95 | 3010.5
8.2.3 | 08.03.019 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | 277 | 277 | M | 47.3577 | 13118.09 | 16119.51
8.2.4 | 08.03.020 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES | 132 | 132 | M | 69.3333 | 9152 | 11245.98
8.2.5 | 08.03.021 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES | 40 | 40 | M | 98.2276 | 3929.11 | 4828.09
8.2.6 | 08.03.022 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES | 2 | 2 | M | 114.2358 | 228.47 | 280.74
8.3. | REDE DE ÁGUA FRIA - DEMAIS SERVIÇOS | [7 empty] | 18730.71
8.3.1 | 08.04.006 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | 9 | 9 | UN | 173.5122 | 1561.61 | 1918.91
8.3.2 | 08.04.008 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | 2 | 2 | UN | 588.1463 | 1176.29 | 1445.43
8.3.3 | 08.04.023 | FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") | 17 | 17 | UN | 149.3089 | 2538.25 | 3119
8.3.4 | 08.04.024 | FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") | 8 | 8 | UN | 221.3496 | 1770.8 | 2175.96
8.3.5 | 08.04.032 | FDE | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | 14 | 14 | UN | 118.9593 | 1665.43 | 2046.48
8.3.6 | 08.04.044 | FDE | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO | 10 | 10 | UN | 493.2033 | 4932.03 | 6060.48
8.3.7 | 08.04.054 | FDE | VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 40MM 1 1/2" | 4 | 4 | UN | 399.6667 | 1598.67 | 1964.45
8.4. | REDE DE ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÕES | [7 empty] | 20621.55
8.4.1 | 08.05.010 | FDE | TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 22 MM (3/4") AGUA QUENTE INCL CONEXOES COM ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO | 87 | 87 | M | 70.1545 | 6103.44 | 7499.91
8.4.2 | 08.05.011 | FDE | TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 28 MM (1") AGUA QUENTE INCL CONEXOES COM ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO | 66 | 66 | M | 91.252 | 6022.63 | 7400.61
8.4.3 | 08.05.012 | FDE | TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 35 MM (1 1/4") AGUA QUENTE INCL CONEXOES COM ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO | 34 | 34 | M | 136.935 | 4655.79 | 5721.03
8.5. | REDE DE ÁGUA QUENTE - DEMAIS SERVIÇOS | [7 empty] | 44283.04
8.5.1 | 08.06.001 | FDE | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR BOILER 1000 LITROS AÇO INOX ALTA PRESSAO | 1 | 1 | UN | 36037.626 | 36037.63 | 44283.04
8.6. | COMBATE A INCÊNDIOS - DEMAIS SERVIÇOS | [7 empty] | 7418.7
8.6.1 | 08.08.045 | FDE | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG | 2 | 2 | UN | 645.5203 | 1291.04 | 1586.43
8.6.2 | 08.08.046 | FDE | EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG | 2 | 2 | UN | 192.2764 | 384.55 | 472.54
8.6.3 | 08.08.047 | FDE | EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG | 1 | 1 | UN | 307.3171 | 307.32 | 377.63
8.6.4 | 08.08.050 | FDE | EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L | 2 | 2 | UN | 212.9919 | 425.98 | 523.44
8.6.5 | 200536 | SIURB | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | 1 | 1 | GL | 3628.47 | 3628.47 | 4458.66
8.7. | REDE DE ESGOTO - TUBLAÇÕES | [7 empty] | 20639.9
8.7.1 | 08.09.015 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | 19 | 19 | M | 44.0813 | 837.54 | 1029.17
8.7.2 | 08.09.016 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | 78 | 78 | M | 49.2927 | 3844.83 | 4724.53
8.7.3 | 08.09.017 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | 30 | 30 | M | 61.7886 | 1853.66 | 2277.78
8.7.4 | 08.09.018 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | 145 | 145 | M | 65.9106 | 9557.03 | 11743.68
8.7.5 | 08.09.062 | FDE | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | 11 | 11 | M | 63.9756 | 703.73 | 864.74
8.8. | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: TUBULAÇÕES | [7 empty] | 19641.14
8.8.1 | 08.10.048 | FDE | RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO | 27 | 27 | UN | 592 | 15984 | 19641.14
8.9. | REDE DE ESGOTO - DEMAIS SERVIÇOS | [7 empty] | 4327.65
8.9.1 | 08.11.054 | FDE | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | 28 | 28 | M | 125.7805 | 3521.85 | 4327.65
8.10. | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVIÇOS | [7 empty] | 22061.96
8.10.1 | 08.12.031 | FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M | 89.2 | 89.2 | M | 42.7073 | 3809.49 | 4681.1
8.10.2 | 08.12.033 | FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M | 134 | 134 | M | 66.4715 | 8907.19 | 10945.16
8.10.3 | 08.12.034 | FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M | 46 | 46 | M | 107.6423 | 4951.54 | 6084.45
8.10.4 | 08.12.067 | FDE | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") | 8 | 8 | UN | 35.7317 | 285.85 | 351.25
8.11. | RESERVATÓRIO: INSTALAÇÕES - TUBULAÇÕES | [7 empty] | 16926.11
8.11.1 | 08.13.012 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES | 8 | 8 | M | 116.9268 | 935.41 | 1149.43
8.11.2 | 08.13.013 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES | 15 | 15 | M | 139.1301 | 2086.95 | 2564.44
8.11.3 | 08.13.014 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES | 20 | 20 | M | 165.2602 | 3305.2 | 4061.43
8.11.4 | 08.13.016 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL CONEXOES | 13 | 13 | M | 253.0488 | 3289.63 | 4042.3
8.11.5 | 08.13.017 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES | 15 | 15 | M | 277.1545 | 4157.32 | 5108.51
8.12. | RESERVATÓRIO: INSTALAÇÕES - DEMAIS SERVIÇOS | [7 empty] | 204472.09
8.12.1 | 08.14.003 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") | 1 | 1 | UN | 88.2114 | 88.21 | 108.39
8.12.2 | 08.14.004 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") | 3 | 3 | UN | 114.1626 | 342.49 | 420.85
8.12.3 | 08.14.005 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") | 4 | 4 | UN | 130.3008 | 521.2 | 640.45
8.12.4 | 08.14.007 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2") | 1 | 1 | UN | 392.0976 | 392.1 | 481.81
8.12.5 | 08.14.008 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | 1 | 1 | UN | 588.1463 | 588.15 | 722.72
8.12.6 | 08.14.028 | FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/2" | 1 | 1 | UN | 191.1463 | 191.15 | 234.89
8.12.7 | 08.14.037 | FDE | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" | 1 | 1 | UN | 181.1707 | 181.17 | 222.62
8.12.8 | 08.14.046 | FDE | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") | 1 | 1 | UN | 121.3902 | 121.39 | 149.16
8.12.9 | 08.14.078 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA | 2 | 2 | UN | 1843.8374 | 3687.67 | 4531.41
8.12.10 | 08.14.085 | FDE | ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M | 11.5 | 11.5 | M | 12607 | 144980.5 | 178152.04
8.12.11 | 08.14.086 | FDE | LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO | 2 | 2 | UN | 3107 | 6214 | 7635.76
8.12.12 | 08.14.087 | FDE | LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO | 2 | 2 | UN | 4545.8943 | 9091.79 | 11171.99
8.13. | BEBEDOUROS, LAVATÓRIOS E MICTÓRIOS PADRONIZADOS | [7 empty] | 19322.61
8.13.1 | 08.15.002 | FDE | BN-01 BANHO BERCÁRIO | 2 | 2 | UN | 4207.7561 | 8415.51 | 10340.98
8.13.2 | 08.15.003 | FDE | BN-02 BANHO INFANTIL | 6 | 6 | CJ | 1218.2114 | 7309.27 | 8981.63
8.14. | LOUÇAS | [7 empty] | 63443.76
8.14.1 | 08.16.001 | FDE | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | 2 | 2 | UN | 301.6748 | 603.35 | 741.4
8.14.2 | 08.16.003 | FDE | BACIA SANITÁRIA INFANTIL | 9 | 9 | UN | 652.3252 | 5870.93 | 7214.2
8.14.3 | 08.16.010 | FDE | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO | 15 | 15 | UN | 1026.1545 | 15392.32 | 18914.08
8.14.4 | 08.16.045 | FDE | TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA | 4 | 4 | UN | 1009.0325 | 4036.13 | 4959.6
8.14.5 | 08.16.051 | FDE | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM | 8 | 8 | UN | 101.0488 | 808.39 | 993.35
8.14.6 | 08.16.065 | FDE | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM | 11 | 11 | UN | 103.1789 | 1134.97 | 1394.65
8.14.7 | 08.16.070 | FDE | CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS | 10 | 10 | UN | 55 | 550 | 675.84
8.14.8 | 08.16.073 | FDE | BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA VESTIÁRIO | 6.5 | 6.5 | M | 347.9919 | 2261.95 | 2779.48
8.14.9 | 08.16.083 | FDE | VA-01 VARAL/TOALHEIRO | 2 | 2 | UN | 454.9593 | 909.92 | 1118.11
8.14.10 | 08.16.089 | FDE | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL - BARRAS DE APOIO INCLUSAS | 3 | 3 | CJ | 2973.0488 | 8919.15 | 10959.85
8.14.11 | 08.16.090 | FDE | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL - BARRAS DE APOIO INCLUSAS | 3 | 3 | CJ | 1714.3821 | 5143.15 | 6319.9
8.14.12 | 08.16.093 | FDE | BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL | 1 | 1 | UN | 3444.4309 | 3444.43 | 4232.52
8.14.13 | 08.16.094 | FDE | BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL - BARRAS DE APOIO E BANCO ARTICULADO INCLUSOS | 1 | 1 | CJ | 2555.9675 | 2555.97 | 3140.78
8.15. | APARELHOS E METAIS | [7 empty] | 8163.14
8.15.1 | 08.17.037 | FDE | CHUVEIRO ANTIVANDALISMO | 2 | 2 | UN | 979.9268 | 1959.85 | 2408.26
8.15.2 | 08.17.049 | FDE | PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA | 1 | 1 | UN | 2950.8374 | 2950.84 | 3625.99
8.15.3 | 08.17.058 | FDE | FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL | 2 | 2 | UN | 562.252 | 1124.5 | 1381.79
8.15.4 | 08.17.080 | FDE | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" | 2 | 2 | UN | 68.9024 | 137.8 | 169.33
8.15.5 | 08.17.081 | FDE | TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM | 1 | 1 | UN | 470.187 | 470.19 | 577.77
9. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 211648.45
9.1. | INTERLIGAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA AO QUADRO GERAL | [7 empty] | 7608.18
9.1.1 | 39.21.090 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 14 | 14 | M | 46.76 | 654.64 | 804.42
9.1.2 | 39.21.110 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 56 | 56 | M | 79.92 | 4475.52 | 5499.52
9.1.3 | 09.03.050 | FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES | 14 | 14 | M | 56.9512 | 797.32 | 979.75
9.1.4 | 09.03.090 | FDE | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | 14 | 14 | M | 18.8618 | 264.07 | 324.49
9.2. | QUADRO GERAL | [7 empty] | 1876.2
9.2.1 | 09.04.006 | FDE | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO | 0.27 | 0.27 | M2 | 1476.2927 | 398.6 | 489.8
9.2.2 | 09.04.019 | FDE | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | 1 | 1 | UN | 116.3821 | 116.38 | 143.01
9.2.3 | 09.04.020 | FDE | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | 2 | 2 | UN | 148.4959 | 296.99 | 364.94
9.2.4 | 09.04.025 | FDE | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A | 1 | 1 | UN | 516.7236 | 516.72 | 634.95
9.2.5 | 09.04.041 | FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A | 2 | 2 | M | 20.8618 | 41.72 | 51.27
9.2.6 | 09.04.042 | FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A | 1 | 1 | M | 35.9756 | 35.98 | 44.21
9.2.7 | 09.04.043 | FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A | 1 | 1 | M | 46.9837 | 46.98 | 57.73
9.2.8 | 09.04.091 | FDE | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | 1 | 1 | UN | 73.4797 | 73.48 | 90.29
9.3. | REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO / QUADROS PARCIAIS | [7 empty] | 20089.57
9.3.1 | 09.05.004 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES | 4 | 4 | M | 78.3333 | 313.33 | 385.02
9.3.2 | 09.05.005 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES | 1 | 1 | M | 91.5528 | 91.55 | 112.5
9.3.4 | 09.05.014 | FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES | 148 | 148 | M | 34.8943 | 5164.36 | 6345.97
9.3.5 | 09.05.040 | FDE | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | 111 | 111 | M | 18.8618 | 2093.66 | 2572.69
9.3.6 | 09.05.042 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. | 1 | 1 | UN | 357.2033 | 357.2 | 438.93
9.3.7 | 09.05.045 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. | 2 | 2 | UN | 425.4715 | 850.94 | 1045.64
9.3.8 | 09.05.047 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. | 1 | 1 | UN | 604.5447 | 604.54 | 742.86
9.3.9 | 09.05.054 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. | 1 | 1 | UN | 916.3252 | 916.33 | 1125.99
9.3.10 | 09.05.069 | FDE | INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA | 2 | 2 | UN | 91.8455 | 183.69 | 225.72
9.3.11 | 09.05.070 | FDE | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | 26 | 26 | UN | 88.1951 | 2293.07 | 2817.72
9.3.12 | 09.05.073 | FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | 27 | 27 | UN | 24.3089 | 656.34 | 806.51
9.3.13 | 09.05.075 | FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | 2 | 2 | UN | 148.4959 | 296.99 | 364.94
9.3.14 | 09.05.076 | FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP | 1 | 1 | UN | 1552.1301 | 1552.13 | 1907.26
9.3.15 | 37.17.100 | CDHU | Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos | 1 | 1 | UN | 438.83 | 438.83 | 539.23
9.3.16 | 09.04.037 | FDE | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA | 1 | 1 | UN | 535.9593 | 535.96 | 658.59
9.4. | REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM | [7 empty] | 1860.61
9.4.1 | 09.06.002 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" | 16 | 16 | UN | 34.1382 | 546.21 | 671.18
9.4.2 | 09.06.007 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM | 3 | 3 | UN | 36.6585 | 109.98 | 135.14
9.4.3 | 09.06.025 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | 4 | 4 | UN | 214.4959 | 857.98 | 1054.29
9.5. | REDE DE BAIXA TENSÃO: CONDUTORES | [7 empty] | 8836.12
9.5.1 | 39.21.020 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 40 | 40 | M | 3.05 | 122 | 149.91
9.5.2 | 39.21.030 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 54 | 54 | M | 4.22 | 227.88 | 280.02
9.5.3 | 39.21.040 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 182 | 182 | M | 5.52 | 1004.64 | 1234.5
9.5.4 | 39.21.050 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 16 | 16 | M | 11.58 | 185.28 | 227.67
9.5.5 | 39.21.060 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 196 | 196 | M | 16.25 | 3185 | 3913.73
9.5.6 | 39.21.070 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 8 | 8 | M | 23.32 | 186.56 | 229.24
9.5.7 | 39.11.090 | CDHU | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | 15 | 15 | M | 4.3 | 64.5 | 79.26
9.5.8 | 39.18.126 | CDHU | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | 250 | 250 | M | 8.86 | 2215 | 2721.79
9.6. | PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS | [7 empty] | 49552.51
9.6.1 | 09.08.003 | FDE | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | 1 | 1 | UN | 251.4065 | 251.41 | 308.93
9.6.2 | 09.08.016 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | 1 | 1 | UN | 256.0569 | 256.06 | 314.65
9.6.3 | 09.08.067 | FDE | INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO | 17 | 17 | UN | 160.252 | 2724.28 | 3347.6
9.6.4 | 09.08.069 | FDE | 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X4"-ELETR PVC RIGIDO | 10 | 10 | UN | 247.6911 | 2476.91 | 3043.63
9.6.5 | 09.08.070 | FDE | 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE PVC | 2 | 2 | UN | 265.5366 | 531.07 | 652.58
9.6.6 | 09.08.075 | FDE | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO | 2 | 2 | UN | 145.5772 | 291.15 | 357.77
9.6.7 | 09.08.079 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO | 85 | 85 | UN | 142.1707 | 12084.51 | 14849.45
9.6.8 | 09.08.081 | FDE | PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC | 3 | 3 | UN | 114.3902 | 343.17 | 421.69
9.6.9 | 09.08.082 | FDE | TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC (Para tomadas de telefone, utilizar RJ 11. Para rede de internet, RJ 45 fêmea) | 17 | 17 | UN | 192.8455 | 3278.37 | 4028.46
9.6.10 | 66.20.225 | CDHU | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | 1 | 1 | UN | 2902.25 | 2902.25 | 3566.28
9.6.11 | 66.08.100 | CDHU | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm | 1 | 1 | UN | 1168.24 | 1168.24 | 1435.53
9.6.12 | 69.20.200 | CDHU | Bandeja fixa para rack, 19´ x 500 mm | 1 | 1 | UN | 87.42 | 87.42 | 107.42
9.6.13 | 66.20.150 | CDHU | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | 1 | 1 | UN | 32.65 | 32.65 | 40.12
9.6.14 | 69.20.170 | CDHU | Calha de aço com 4 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | 1 | 1 | UN | 72.87 | 72.87 | 89.54
9.6.15 | 09.08.083 | FDE | BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC | 1 | 1 | UN | 131.6423 | 131.64 | 161.76
9.6.16 | 09.08.084 | FDE | CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC | 1 | 1 | UN | 250.5528 | 250.55 | 307.88
9.6.17 | 09.08.085 | FDE | PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC | 24 | 24 | UN | 114.3902 | 2745.37 | 3373.51
9.6.18 | 09.08.086 | FDE | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO | 3 | 3 | UN | 218.9431 | 656.83 | 807.11
9.6.19 | 09.08.087 | FDE | SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC | 1 | 1 | UN | 117.6098 | 117.61 | 144.52
9.6.20 | 91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - 127 V | 12 | 12 | UN | 111,06 | 1332.72 | 1637.65
9.6.21 | 40.07.010 | CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | 5 | 5 | UN | 14.89 | 74.45 | 91.48
9.6.22 | 171071 | SIURB | VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM - 127 V | 12 | 12 | UN | 709.7 | 8516.4 | 10464.95
9.7. | LUMINÁRIAS INTERNAS | [7 empty] | 33373.18
9.7.1 | 09.84.037 | FDE | CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/DIFUSOR E SOQUETE (IL-42) (Difusor Transparente) | 21 | 21 | UN | 154.9024 | 3252.95 | 3997.22
9.7.2 | 41.02.551 | CDHU | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W (Utilizar 20 W) | 42 | 42 | UN | 36.67 | 1540.14 | 1892.52
9.7.3 | 09.09.046 | FDE | IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES | 4 | 4 | UN | 203.6179 | 814.47 | 1000.82
9.7.4 | 41.20.080 | CDHU | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | 2 | 2 | UN | 10.53 | 21.06 | 25.88
9.7.5 | 41.02.580 | CDHU | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | 2 | 2 | UN | 33.97 | 67.94 | 83.48
9.7.6 | 09.84.039 | FDE | CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/REFLETOR ALUM. E SOQUETE (IL-45) | 52 | 52 | UN | 139.5447 | 7256.33 | 8916.58
9.7.7 | 41.02.551 | CDHU | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W (Utilizar 20 W) | 104 | 104 | UN | 36.67 | 3813.68 | 4686.25
9.7.8 | 41.14.620 | CDHU | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W | 11 | 11 | UN | 214.36 | 2357.96 | 2897.46
9.7.9 | 41.02.551 | CDHU | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W (Utilizar 20 W) | 22 | 22 | UN | 36.67 | 806.74 | 991.32
9.7.10 | 09.84.040 | FDE | CALHA DA LUMINÁRIA P/LÂMPADA FLUOR. 2X16W C/DIFUSOR E SOQUETES (IL-68) | 8 | 8 | UN | 160.9837 | 1287.87 | 1582.53
9.7.11 | 41.02.541 | CDHU | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10 W (Utilizar 9 W) | 16 | 16 | UN | 25.66 | 410.56 | 504.5
9.7.12 | 41.14.090 | CDHU | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W | 12 | 12 | UN | 186.98 | 2243.76 | 2757.13
9.7.13 | 41.02.551 | CDHU | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W (Utilizar 20 W) | 24 | 24 | UN | 36.67 | 880.08 | 1081.44
9.7.14 | 09.09.072 | FDE | IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP.P/LAMPADA A VAPOR METALICO (250W) IL 72 | 4 | 4 | UN | 465.7886 | 1863.15 | 2289.44
9.7.15 | 09.09.083 | FDE | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | 9 | 9 | UN | 60.2764 | 542.49 | 666.61
9.8. | CENTRO DE LUZ | [7 empty] | 31363.98
9.8.1 | 09.10.003 | FDE | CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC | 117 | 117 | UN | 218.1545 | 25524.07 | 31363.98
9.9. | ILUMINAÇÃO EXTERNA | [7 empty] | 5700.73
9.9.1 | 09.11.035 | FDE | IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA | 1 | 1 | UN | 350.1463 | 350.15 | 430.26
9.9.2 | 09.11.068 | FDE | IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M | 1 | 1 | UN | 3121.8049 | 3121.8 | 3836.07
9.9.3 | 09.11.041 | FDE | IL-101 PROJETOR LED <=100W L240 x H175 MM C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO. Utilizar 100 W | 5 | 5 | UN | 233.4634 | 1167.32 | 1434.4
9.9. | APARELHOS ELÉTRICOS | [7 empty] | 2987.56
9.9.1 | 09.12.001 | FDE | EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM | 1 | 1 | UN | 1540.1138 | 1540.11 | 1892.49
9.9.2 | 09.12.010 | FDE | EXAUSTOR DN 150MM VAZAO 280 M3HORA COM VENEZIANA AUTOFECHANTE INCLUSIVE DUTO EXAUSTAO USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | 1 | 1 | UN | 891.1707 | 891.17 | 1095.07
9.10. | SPDA | [7 empty] | 48399.81
9.10.1 | 09.13.010 | FDE | PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M | 1 | 1 | UN | 1034.9837 | 1034.98 | 1271.78
9.10.2 | 09.13.025 | FDE | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA | 341 | 341 | M | 38.0813 | 12985.72 | 15956.85
9.10.3 | 09.13.027 | FDE | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO | 17 | 17 | UN | 348.9024 | 5931.34 | 7288.43
9.10.4 | 09.13.028 | FDE | TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇAO | 6 | 6 | UN | 281.2358 | 1687.41 | 2073.49
9.10.5 | 09.13.032 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | 24 | 24 | UN | 47.9024 | 1149.66 | 1412.7
9.10.6 | 09.13.033 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | 35 | 35 | UN | 54.4715 | 1906.5 | 2342.71
9.10.7 | 09.13.034 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA | 20 | 20 | UN | 44.8049 | 896.1 | 1101.13
9.10.8 | 09.13.035 | FDE | RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419 | 1 | 1 | UN | 2734.1057 | 2734.11 | 3359.67
9.10.9 | 09.13.040 | FDE | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO. | 273 | 273 | M | 40.5203 | 11062.05 | 13593.05
10. | FORRO | [7 empty] | 1072.94
10.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO | [7 empty] | 1072.94
10.1.1 | 10.01.049 | FDE | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | 8.54 | 8.54 | M2 | 102.2439 | 873.16 | 1072.94
11. | IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO | [7 empty] | 30982.47
11.1. | IMPERMEABILIZAÇÕES: LAJES, CALHAS, MARQUISES | [7 empty] | 12513.88
11.1.1 | 11.02.026 | FDE | IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST | 140.12 | 140.12 | M2 | 62.0081 | 8688.58 | 10676.53
11.1.2 | 11.02.066 | FDE | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | 49.72 | 49.72 | M2 | 30.0732 | 1495.24 | 1837.35
11.2. | IMPERMEABILIZAÇÕES: RESERVATÓRIOS D'ÁGUA | [7 empty] | 2036.15
11.2.1 | 11.03.007 | FDE | IMPERMEABIL RESERV.ENTERRADO COM ARGAMASSA POLIMERICA SEMIFLEXIVEL COM APLICAÇÃO 4 DEMÃOS | 64 | 64 | M2 | 24.6016 | 1574.5 | 1934.75
11.2.2 | 11.03.010 | FDE | COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) | 5 | 5 | M2 | 16.5041 | 82.52 | 101.4
11.3. | JUNTAS DE DILATAÇÃO | [7 empty] | 16432.44
11.3.1 | 11.04.004 | FDE | JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO | 36203 | 36203 | C3 | 0.23577 | 8535.67 | 10488.63
11.3.2 | 11.04.010 | FDE | MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO | 40.6 | 40.6 | M | 13.8293 | 561.47 | 689.93
11.3.3 | 11.04.012 | FDE | ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE | 590.9 | 590.9 | M | 7.2358 | 4275.62 | 5253.88
12. | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | [7 empty] | 206684.96
12.1. | REVESTIMENTO DE TETO | [7 empty] | 63288.74
12.1.1 | 12.01.001 | FDE | CHAPISCO | 953.5 | 953.5 | M2 | 11.9837 | 11426.5 | 14040.88
12.1.2 | 12.01.006 | FDE | EMBOCO DESEMPENADO | 953.5 | 953.5 | M2 | 42.0325 | 40078.01 | 49247.86
12.2. | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 116428.34
12.2.1 | 12.02.002 | FDE | CHAPISCO | 686.95 | 686.95 | M2 | 6.6585 | 4574.08 | 5620.63
12.2.2 | 12.02.005 | FDE | EMBOCO | 475.22 | 475.22 | M2 | 34.6829 | 16482.02 | 20253.11
12.2.3 | 12.02.006 | FDE | EMBOCO DESEMPENADO | 211.73 | 211.73 | M2 | 42.2927 | 8954.63 | 11003.45
12.2.4 | 12.02.009 | FDE | REVESTIMENTO COM GESSO | 759.79 | 759.79 | M2 | 20.9675 | 15930.88 | 19575.87
12.2.5 | 12.02.036 | FDE | REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE | 475.22 | 475.22 | M2 | 101.5366 | 48252.22 | 59292.33
12.2.6 | 12.02.043 | FDE | PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO | 12 | 12 | M | 9.1301 | 109.56 | 134.63
12.2.7 | 12.02.044 | FDE | PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO | 16.8 | 16.8 | M | 26.561 | 446.22 | 548.32
12.3. | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 26967.88
12.3.1 | 12.04.004 | FDE | CHAPISCO | 450.73 | 450.73 | M2 | 6.6585 | 3001.2 | 3687.87
12.3.2 | 12.04.006 | FDE | EMBOCO DESEMPENADO | 450.73 | 450.73 | M2 | 42.0325 | 18945.32 | 23280.01
13. | PISOS INTERNOS / RODAPÉS / PEITORIS | [7 empty] | 239084.08
13.1. | LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES | [7 empty] | 28021.38
13.1.1 | 13.01.004 | FDE | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | 5 | 5 | M2 | 39.5854 | 197.93 | 243.22
13.1.2 | 13.01.006 | FDE | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 5 | 5 | M2 | 9.7886 | 48.94 | 60.14
13.1.3 | 13.01.017 | FDE | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | 750.07 | 750.07 | M2 | 30.0732 | 22556.98 | 27718.02
13.2. | REVESTIMENTOS DE PISOS | [7 empty] | 199152.31
13.2.1 | 13.02.005 | FDE | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG | 17.87 | 17.87 | M2 | 60.3496 | 1078.45 | 1325.2
13.2.2 | 13.02.023 | FDE | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL | 3.94 | 3.94 | M2 | 205.748 | 810.65 | 996.13
13.2.3 | 13.02.077 | FDE | CHAPAS VINILICAS/TRANSITO PESADO (COR ESPECIFICAR) ESP 2MM | 609.82 | 609.82 | M2 | 243.8374 | 148696.92 | 182718.78
13.2.4 | 13.02.100 | FDE | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | 140.25 | 140.25 | M2 | 81.8862 | 11484.54 | 14112.2
13.3. | REVESTIMENTOS DE SOLEIRAS | [7 empty] | 6331.26
13.3.1 | 13.06.076 | FDE | SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 15,5CM) | 29.5 | 29.5 | M | 130.8699 | 3860.66 | 4743.98
13.3.2 | 13.06.077 | FDE | SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 22CM) | 7.7 | 7.7 | M | 149.6829 | 1152.56 | 1416.27
13.3.3 | 13.06.082 | FDE | SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) | 1 | 1 | M | 139.1707 | 139.17 | 171.01
13.4. | REVESTIMENTOS DE PEITORIS | [7 empty] | 5579.13
13.4.1 | 13.07.002 | FDE | PE-02 PEITORIL | 53.6 | 53.6 | M | 84.7073 | 4540.31 | 5579.13
14. | VIDROS | [7 empty] | 38443.41
14.1. | VIDROS | [7 empty] | 31166.62
14.1.1 | 14.01.002 | FDE | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM | 135.79 | 135.79 | M2 | 101.2033 | 13742.39 | 16886.65
14.1.2 | 14.01.004 | FDE | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM | 37.75 | 37.75 | M2 | 127.8374 | 4825.86 | 5930.02
14.1.3 | 14.01.062 | FDE | VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 6MM (3+3MM) COM FILME PVB INCLUSIVE GUARNIÇAO NEOPRENE USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | 6.28 | 6.28 | M2 | 239.439 | 1503.68 | 1847.72
14.1.4 | 14.01.063 | FDE | VIDRO LISO INCOLOR 6MM INCLUSIVE GUARNIÇAO NEOPRENE USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | 33.35 | 33.35 | M2 | 158.6667 | 5291.53 | 6502.23
14.2. | ESPELHOS | [7 empty] | 7276.79
14.2.1 | 14.02.001 | FDE | EP-01 ESPELHO | 13 | 13 | UN | 455.5285 | 5921.87 | 7276.79
15. | PINTURA | [7 empty] | 114306.52
15.1. | FORROS / PAREDES INTERNAS | [7 empty] | 71201.62
15.1.1 | 15.02.005 | FDE | TINTA LATEX ECONOMICA | 962.04 | 962.04 | M2 | 30.0976 | 28955.06 | 35579.98
15.1.2 | 15.02.019 | FDE | ESMALTE | 787.26 | 787.26 | M2 | 29.3821 | 23131.36 | 28423.82
15.1.3 | 15.02.025 | FDE | TINTA LATEX STANDARD | 184.22 | 184.22 | M2 | 31.7967 | 5857.6 | 7197.82
15.2. | ESQUADRIAS | [7 empty] | 29258.47
15.2.1 | 15.03.011 | FDE | ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | 182.79 | 182.79 | M2 | 57.8943 | 10582.5 | 13003.78
15.2.2 | 15.03.021 | FDE | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | 262.12 | 262.12 | M2 | 30.4228 | 7974.41 | 9798.96
15.2.3 | 15.03.060 | FDE | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) | 365.5 | 365.5 | M | 14.374 | 5253.69 | 6455.73
15.3. | EXTERNA | [7 empty] | 13846.43
15.3.1. | 15.04.006 | FDE | TINTA LATEX STANDARD | 450.73 | 450.73 | M2 | 25 | 11268.25 | 13846.43
16. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 584805.28
16.1. | FECHO: MUROS / ALAMBRADOS / PORTÕES | [7 empty] | 247159.7
16.1.1 | 16.01.016 | FDE | FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA | 171.8 | 171.8 | M | 763.6341 | 131192.35 | 161209.16
16.1.2 | 16.01.014 | FDE | FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST. H=185CM/BROCA | 23.8 | 23.8 | M | 604.3252 | 14382.94 | 17673.76
16.1.3 | 16.01.064 | FDE | PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA | 5.25 | 5.25 | M2 | 1009.6748 | 5300.79 | 6513.61
16.1.4 | 16.01.092 | FDE | PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAÇAO 120<H<200 CM | 4.8 | 4.8 | M2 | 1145.7805 | 5499.75 | 6758.09
16.1.5 | CP01 | COMPOSIÇÃO | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática (altura finalizada de 2,35 m), mureta em alvenaria de blocos cerâmicos com reboco e pintura, fundação com vigas baldrames e brocas de diâmetro 25 cm integralmente armadas, a cada 3,00 m, com 3 metros de profundidade | 35 | 35 | M | 1278.95 | 44763.25 | 55005.08
16.2. | PISOS | [7 empty] | 130225.58
16.2.1 | 16.02.027 | FDE | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | 48.5 | 48.5 | M | 49.7236 | 2411.59 | 2963.36
16.2.2 | 02.10.060 | CDHU | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | 698.76 | 698.76 | M2 | 1.8 | 1257.77 | 1545.55
16.2.3 | 16.02.064 | FDE | PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM | 151.55 | 151.55 | M2 | 65.7073 | 9957.94 | 12236.32
16.2.4 | 16.80.017 | FDE | TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO | 151.55 | 151.55 | M2 | 35.7805 | 5422.53 | 6663.2
16.2.5 | 16.02.066 | FDE | PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=10CM - ARMADO COM TELA Q138 | 547.21 | 547.21 | M2 | 101.5447 | 55566.28 | 68279.84
16.2.6 | 16.02.100 | FDE | LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 711.56 | 711.56 | M2 | 7.0325 | 5004.06 | 6148.99
16.2.7 | 16.02.101 | FDE | LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8 E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇAO CIVIL. | 180.1 | 180.1 | M2 | 29.0163 | 5225.83 | 6421.5
16.2.8 | 16.02.105 | FDE | CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E = 5 CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇAO CIVIL | 363.07 | 363.07 | M2 | 58.2033 | 21131.85 | 25966.82
16.3. | GRAMADOS / PAISAGISMO | [7 empty] | 30542.71
16.3.1 | 16.03.006 | FDE | GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS | 1006.56 | 1006.56 | M2 | 21.8374 | 21980.65 | 27009.82
16.3.2 | 16.03.223 | FDE | ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-ROXO DE 7 FOLHAS H=2,00M | 1 | 1 | UN | 276.1463 | 276.15 | 339.33
16.3.3 | 16.03.356 | FDE | FRUTÍFERA JABUTICABEIRA H=2,00M | 3 | 3 | UN | 538.1138 | 1614.34 | 1983.7
16.3.4 | 16.03.353 | FDE | FRUTÍFERA GOIABEIRA H=2,00M | 3 | 3 | UN | 328.1951 | 984.59 | 1209.86
16.4. | ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO | [7 empty] | 109823.2
16.4.1 | 102991 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 145 | 145 | M | 61,72 | 8949.4 | 10997.02
16.4.2 | 16.05.031 | FDE | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | 32 | 32 | M | 157.2927 | 5033.37 | 6185.01
16.4.3 | 16.05.047 | FDE | TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM | 80 | 80 | M | 97.1382 | 7771.06 | 9549.08
16.4.4 | 16.05.052 | FDE | TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M | 2 | 2 | UN | 840.0732 | 1680.15 | 2064.57
16.4.5 | 16.05.058 | FDE | POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE CONCRETO | 9 | 9 | M | 3649.6341 | 32846.71 | 40362.04
16.4.6 | 16.05.065 | FDE | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO | 58 | 58 | M | 128.2846 | 7440.5 | 9142.89
16.4.7 | 16.05.066 | FDE | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO | 37 | 37 | M | 231.0894 | 8550.31 | 10506.62
16.4.8 | 16.05.067 | FDE | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 250 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO | 43 | 43 | M | 328.5691 | 14128.47 | 17361.06
16.4.9 | 16.05.075 | FDE | CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS | 8 | 8 | UN | 371.7967 | 2974.37 | 3654.91
16.5. | COMPLEMENTOS | [7 empty] | 7203.06
16.5.1 | 16.06.023 | FDE | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | 1 | 1 | UN | 5632.1626 | 5632.16 | 6920.8
16.5.2 | 16.06.090 | FDE | INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) | 5 | 5 | UN | 41.7642 | 208.82 | 256.6
16.5.3 | 16.06.092 | FDE | INSTALACÃO DE FOGAO INDUSTRIAL | 1 | 1 | UN | 20.878 | 20.88 | 25.66
16.6. | ÁREA EXTERNA: RECREAÇÃO | [7 empty] | 2392.08
16.1.1 | 16.07.040 | FDE | BANCO COM ASSENTO DE CONCRETO ARMADO LISO DESEMPENADO COM PINTURA VERNIZ ACRÍLICO FUNDAÇÃO SAPATA ISOLADA E PILARETE BLOCO CONCRETO REVESTIDO | 6 | 6 | M | 324.4472 | 1946.68 | 2392.08
16.7. | REDE E TRARAMENTO DE ESGOTO | [7 empty] | 16489.95
16.7.1 | 16.08.026 | FDE | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO | 5 | 5 | UN | 1153.187 | 5765.93 | 7085.17
16.7.2 | 16.08.027 | FDE | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | 3 | 3 | UN | 1529.3008 | 4587.9 | 5637.61
16.7.3 | 16.08.028 | FDE | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | 5 | 5 | UN | 613.1463 | 3065.73 | 3767.17
16.8. | LIMPEZA FINAL | [7 empty] | 13186.63
16.8.1 | 16.11.005 | FDE | LIMPEZA DA OBRA | 813.78 | 813.78 | M2 | 13.187 | 10731.31 | 13186.63
16.9. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL | [7 empty] | 27782.37
16.9.1 | 16.18.070 | FDE | SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) | 1 | 1 | UN | 94.8211 | 94.82 | 116.51
16.9.2 | 16.18.071 | FDE | SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) | 6 | 6 | UN | 97.0976 | 582.59 | 715.89
16.9.3 | 16.18.072 | FDE | SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) - FOTOLUMINESCENTE - INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS | 13 | 13 | UN | 142.7967 | 1856.36 | 2281.1
16.9.4 | 16.18.073 | FDE | SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) - SALA DE AULA | 35 | 35 | UN | 218.4228 | 7644.8 | 9393.93
16.9.5 | 16.18.075 | FDE | SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) - FOTOLUMINESCENTE - SAÍDA | 8 | 8 | UN | 347.7967 | 2782.37 | 3418.98
16.9.6 | 16.18.076 | FDE | SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / BRAILLE - SALA DE AULA EM BRAILLE | 26 | 26 | UN | 300.0813 | 7802.11 | 9587.23
16.9.7 | 16.18.078 | FDE | SI-09 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X500MM (PAREDE EXTERNA) - SÍMBOLO PCD - CADEIRA DE RODAS | 1 | 1 | UN | 610.0976 | 610.1 | 749.69
16.9.8 | 16.18.079 | FDE | SI-10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X700MM (PAREDE EXTERNA) - SÍMBOLO PCD - CADEIRA DE RODAS | 1 | 1 | UN | 841.6992 | 841.7 | 1034.28
16.9.9 | 16.18.080 | FDE | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL | 1 | 1 | UN | 394.5041 | 394.5 | 484.76
[8 empty] | TOTAL GERAL SEM BDI: | 3349981.5592
[8 empty] | BDI NÃO DESONERADO (22,88%): | 766475.7808
[8 empty] | TOTAL GERAL COM BDI NÃO DESONERADO: | 4116457.34
Jahu/SP, 06 de junho de 2023
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO