## Orçamento
Planilha Orçamentária
Obra: | Projeto Iluminação da Praça Poliesportiva do Jardim Bela Vista |  |  | FONTES *: |  | CDHU 193 e SINAPI 04/24
Local: | Rua Francisco José Caseiro, s/n, CEP: 17.206-485, Jardim Bela Vista, Jahu – SP |  |  | BDI: |  | 22%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QDE | Valor Unitário | Valor Total | Valor Total c/ BDI
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 |  |  | Serviços preliminares
1.1 | CDHU | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 3 | 190.45 | 571.35 | 697.047
1.2 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 323.07 | 50.9 | 16444.263 | 20062.0009
1.3 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 323.07 | 19 | 6138.33 | 7488.7626
Total etapa 1 | [6 empty] | 23153.943 | 28247.8105
2 |  |  | Entrada de energia
2.1 | SINAPI | 101502 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (visor aéreo atravéz de lente) | un | 1 | 1840.51 | 1840.51 | 2245.4222
2.2 | SINAPI | 5033 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D (medição incorporada no alto) | un | 1 | 794 | 794 | 968.68
2.3 | CDHU | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | un | 2 | 74.26 | 148.52 | 181.1944
2.4 | CDHU | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | m² | 0.56 | 898.91 | 503.3896 | 614.1353
2.5 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 0.56 | 47.48 | 26.5888 | 32.4383
2.6 | CDHU | 28.05.060 | Cadeado de latão com cilindro - trava dupla – 50mm | un | 1 | 48.82 | 48.82 | 59.5604
Total etapa 2 | [6 empty] | 3361.8284 | 4101.4306
3 |  |  | Distribuição de energia
3.1 | CDHU | 37.13.860 | Mini‐disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A | un | 1 | 59.79 | 59.79 | 72.9438
3.2 | CDHU | 37.13.840 | Mini‐disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 4 | 51.41 | 205.64 | 250.8808
3.3 | CDHU | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | m | 24 | 15.57 | 373.68 | 455.8896
3.4 | CDHU | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | m | 883.74 | 4.21 | 3720.5454 | 4539.0654
3.5 | CDHU | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | m | 814.11 | 3.02 | 2458.6122 | 2999.5069
3.6 | CDHU | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 323.07 | 8.18 | 2642.7126 | 3224.1094
3.7 | SINAPI | 97881 | Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. Af_12/2020 | un | 16 | 143.28 | 2292.48 | 2796.8256
3.8 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 4 | 15.7 | 62.8 | 76.616
3.9 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa |  | 4 | 25.42 | 101.68 | 124.0496
Total etapa 3 | [6 empty] | 11917.9402 | 14539.887
4 |  |  | Iluminação |  |  |  |  | 0
4.1 | CDHU | 41.10.340 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | un | 15 | 2171.87 | 32578.05 | 39745.221
4.2 | CDHU | 41.10.070 | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias | un | 14 | 812.37 | 11373.18 | 13875.2796
4.3 | CDHU | 41.10.080 | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias | un | 1 | 574.16 | 574.16 | 700.4752
4.4 | SINAPI | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (150W) | un | 34 | 597.52 | 20315.68 | 24785.1296
4.5 | SINAPI | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (200W) | un | 20 | 680.51 | 13610.2 | 16604.444
4.6 | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | un | 54 | 89.33 | 4823.82 | 5885.0604
Total etapa 4 | [6 empty] | 83275.09 | 101595.6098
TOTAL GERAL | [6 empty] | 121708.8016 | 148484.738
* - | Valores sem desoneração (material e mão de obra inclusos).
Jahu, 09 de maio de 2.024
_________________________________
Marçal José Bonato
Engenheiro Eletricista
Secretaria de Habitação e
Planejamento Urbanístico

## Cronograma
Cronograma Físico-Financeiro
Obra: | Projeto Iluminação da Praça Poliesportiva do Jardim Bela Vista
Local: | Rua Francisco José Caseiro, s/n, CEP: 17.206-485, Jardim Bela Vista, Jahu – SP
Item | Etapas da Construção | % | 1º Mês | 2º Mês | Total
1 | Serviços preliminares | 19.02% | 28247.8105 | 0 | 28247.8105
|  |  | 100% | 0% | 100%
2 | Entrada de energia | 2.762% | 4101.4306 |  | 4101.4306
|  |  | 100% |  | 100%
3 | Distribuição de energia | 9.792% | 5815.9548 | 8723.9322 | 14539.887
|  |  | 40% | 60% | 100%
4 | Iluminação | 68.42% | 40638.2439 | 60957.3659 | 101595.6098
|  |  | 40% | 60% | 100%
| Total | 100% | 78803.4398 | 69681.2981 | 148484.738
Jahu, 09 de maio de 2.024
_________________________
Marçal José Bonato
Engenheiro Eletricista
Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico