## Orçamento
Obra: | Construção de Horta Municipal - Reservatório 10.000L |  |  |  |  | CDHU 196, Novembro/2024, Não Desonerada
Local: | Rua José Massucato, s/n.°, Jd. Orlando Ometto, Jahu/SP |  |  |  |  | SINAPI/SP, Fevereiro/2025, Não Desonerada
BDI 1: | 21% | <-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE) |  |  |  | FDE, Janeiro/2025, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 23,00%, Mantendo-se o da Prefeitura
BDI 2: | 15% | <-- BDI para itens obtidos via cotações
Jahu/SP, 08 de maio de 2025
Item | Código | Fonte | Descrição | Qtd | Un. | Preço Unitário | Preço Unitário | BDI | Preço Unitário com BDI | Preço Total com BDI
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 0
1.1 | 02.08.050 | CDHU | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | 3 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
1.2 | 02.01.180 | CDHU | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | 2 | UNMES |  |  | 21% | 0 | 0
1.3 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | 2 | UNMES |  |  | 21% | 0 | 0
1.4 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | 300 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
1.5 | 05.10.024 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | 45 | M3 |  |  | 21% | 0 | 0
1.6 | 6081 | SINAPI-I | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | 6 | M3 |  |  | 21% | 0 | 0
1.7 | 07.12.020 | CDHU | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | 6 | M3 |  |  | 21% | 0 | 0
1.8 | 03.01.210 | CDHU | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material (Rebaixamento entrada de veículos) | 0.2 | M3 |  |  | 21% | 0 | 0
1.9 | 02.10.020 | CDHU | Locação de obra de edificação | 24.9 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
1.10 | 02.10.050 | CDHU | Locação para muros, cercas e alambrados | 78.2 | M |  |  | 21% | 0 | 0
2. | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 0
2.1 | 12.01.041 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | 24 | M |  |  | 21% | 0 | 0
2.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 2.26 | M3 |  |  | 21% | 0 | 0
2.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_01/2024 | 12.9 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
2.4 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | 0.25 | M3 |  |  | 21% | 0 | 0
2.5 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 53.06 | KG |  |  | 21% | 0 | 0
2.6 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 14.9 | KG |  |  | 21% | 0 | 0
2.7 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 1.29 | M3 |  |  | 21% | 0 | 0
2.8 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 17.2 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
3. | SUPERESTRUTURA | [8 empty] | 0
3.1 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 51.06 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
3.2 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. AF_09/2020 | 7.38 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
3.3 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 1.34 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
3.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 75.15 | KG |  |  | 21% | 0 | 0
3.5 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 21.47 | KG |  |  | 21% | 0 | 0
3.6 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (Pilares e vigas da área) | 1.06 | M3 |  |  | 21% | 0 | 0
3.7 | 13.01.130 | CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | 16.89 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
3.8 | 105037 | SINAPI | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 5.7 | M |  |  | 21% | 0 | 0
3.9 | 105032 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 3 | M |  |  | 21% | 0 | 0
3.10 | 105034 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 16.8 | M |  |  | 21% | 0 | 0
Pilares Portão
3.11 | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 3 | M |  |  | 21% | 0 | 0
3.12 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 9.87 | KG |  |  | 21% | 0 | 0
3.13 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 2.87 | KG |  |  | 21% | 0 | 0
3.14 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 0.16 | M3 |  |  | 21% | 0 | 0
4. | COBERTURA | [8 empty] | 0
4.1 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 23.9 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
4.2 | 16.02.030 | CDHU | Telha de barro tipo romana | 25.9 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
4.3 | 22.01.210 | CDHU | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm | 13.85 | M |  |  | 21% | 0 | 0
4.4 | 16.02.120 | CDHU | Emboçamento de beiral em telhas de barro | 7.4 | M |  |  | 21% | 0 | 0
4.5 | 16.02.230 | CDHU | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | 6.45 | M |  |  | 21% | 0 | 0
5. | PISOS E REVESTIMENTOS | [8 empty] | 0
5.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco (Paredes externas - Pilar da área) | 68.09 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
5.2 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster (Paredes externas - Pilar da área) | 68.09 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
5.3 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco (Paredes Internas) | 50.4 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
5.4 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum (Paredes WC) | 19.04 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
5.5 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster (Paredes Internas) | 31.36 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
5.6 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco (Lajes) | 13.66 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
5.7 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster (Laje) | 13.66 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
5.8 | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (Contrapiso) | 0.71 | M3 |  |  | 21% | 0 | 0
5.9 | 18.06.152 | CDHU | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada | 14.2 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
5.10 | 18.06.153 | CDHU | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada | 13.25 | M |  |  | 21% | 0 | 0
5.11 | 18.06.410 | CDHU | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | 14.2 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
5.12 | 18.06.510 | CDHU | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm | 13.25 | M |  |  | 21% | 0 | 0
5.13 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 1.5 | M |  |  | 21% | 0 | 0
5.14 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 17.6 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
5.15 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (Calçada de acesso e calçada interna) | 27.11 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
5.16 | 16.02.022. | FDE | PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM | 176 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
6. | ESQUADRIAS | [8 empty] | 0
6.1 | 25.02.050 | CDHU | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial | 3.15 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
6.2 | 25.01.030 | CDHU | Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial | 0.48 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
6.3 | 25.01.090 | CDHU | Caixilho em alumínio tipo veneziana com vidro, linha comercial | 1.2 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
6.4 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | 1.94 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
6.5 | 8002076 | SIURB | GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM | 1.68 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
6.6 | 28.05.060 | CDHU | Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 50mm | 2 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
Fechamento/Portão
6.7 | 98522 | SINAPI | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | 72.8 | M |  |  | 21% | 0 | 0
6.8 | 24.02.280 | CDHU | Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida | 8 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
6.9 | 34.05.320 | CDHU | Portão de ferro perfilado, tipo parque | 1.8 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
6.10 | 28.05.060 | CDHU | Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 50mm | 4 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
7. | PINTURA | [8 empty] | 0
7.1 | 33.10.010 | CDHU | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | 98.3 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
7.2 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo (Portões, porta e grade de proteção) | 13.42 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
7.3 | 33.10.041 | CDHU | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo (Barrado h=1,00) | 17.9 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
7.4 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (Beiral de telhado aparente e Testeiras) | 9.75 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
8. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 0
Entrada de Energia
8.1 | 101498 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.2 | 24.02.040 | CDHU | Porta/portão tipo gradil sob medida | 0.55 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
8.3 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | 1 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
8.4 | 28.05.060 | CDHU | Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 50mm | 2 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.5 | 41195 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.6 | 42.05.200 | CDHU | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.7 | 39.04.050 | CDHU | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | 1 | M |  |  | 21% | 0 | 0
8.8 | 42.05.160 | CDHU | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.9 | 39.09.020 | CDHU | Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.10 | 42.05.310 | CDHU | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.11 | 37.24.031 | CDHU | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 15 kA | 2 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.12 | 39.02.030 | CDHU | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 1 | M |  |  | 21% | 0 | 0
Quadro de Energia
8.13 | 39805 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.14 | 37.17.060 | CDHU | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.15 | 37.13.860 | CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.16 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.17 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.18 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.19 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
Quadro da Bomba - Partida Direta
8.20 | 40.10.016 | CDHU | Contator de potência 12 A - 1na+1nf | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.21 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.22 | 43098 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.23 | P.18.000.091704 | CDHU-I | Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço carbono, espessura 2,25mm, acabamento pintura eletrostática; ref. Phaynell, Press Mat, Painel.ind.br ou equivalente | 0.05 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
8.24 | 40.20.200 | CDHU | Chave de boia normalmente fechada ou aberta | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.25 | COT-01 | COTAÇÃO | Bomba Para Irrigação, 220 Vca Bifásica 60 Hz, 1 CV, Aproximadamente 3~4 m³/h em 20~25 mca | 1 | UN |  |  | 15% | 0 | 0
8.26 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H |  |  | 21% | 0 | 0
8.27 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H |  |  | 21% | 0 | 0
8.28 | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H |  |  | 21% | 0 | 0
8.29 | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H |  |  | 21% | 0 | 0
8.30 | E.03.000.026513 | CDHU-I | Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´ | 4 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.31 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | 3 | M |  |  | 21% | 0 | 0
8.32 | 42.05.200 | CDHU | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.33 | 39.04.050 | CDHU | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | 1.5 | M |  |  | 21% | 0 | 0
8.34 | 42.05.160 | CDHU | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.35 | 39.10.080 | CDHU | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.36 | 42.05.310 | CDHU | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.37 | 40.05.020 | CDHU | Interruptor com 1 tecla simples e placa | 1 | CJ |  |  | 21% | 0 | 0
8.38 | 40.07.010 | CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
Iluminação Interna, Externa e Tomadas
8.39 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 3 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.40 | 40.07.010 | CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | 12 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.41 | 38091 | SINAPI-I | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | 3 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.42 | 40.04.470 | CDHU | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | 5 | CJ |  |  | 21% | 0 | 0
8.43 | 40.05.020 | CDHU | Interruptor com 1 tecla simples e placa | 4 | CJ |  |  | 21% | 0 | 0
8.44 | 41.20.080 | CDHU | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | 2 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.45 | 41.02.580 | CDHU | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | 2 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.46 | 41.02.551 | CDHU | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W | 2 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.47 | 41.14.070 | CDHU | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.48 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.49 | 97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 2 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.50 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | 2 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
Eletrodutos e Condutores
8.51 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 19 | M |  |  | 21% | 0 | 0
8.52 | 38.13.010 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | 45 | M |  |  | 21% | 0 | 0
8.53 | 38.19.030 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | 50 | M |  |  | 21% | 0 | 0
8.54 | 39.03.170 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | 285 | M |  |  | 21% | 0 | 0
8.55 | 39.03.160 | CDHU | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | 42 | M |  |  | 21% | 0 | 0
8.56 | 39.21.060 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 76 | M |  |  | 21% | 0 | 0
8.57 | 39.21.040 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 30 | M |  |  | 21% | 0 | 0
8.58 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 4 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
8.59 | 07.02.020 | CDHU | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | 4 | M3 |  |  | 21% | 0 | 0
8.60 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | 4 | M3 |  |  | 21% | 0 | 0
9. | ÁGUA FRIA E ESGOTO | [8 empty] | 0
9.1 | 102605 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
9.2 | 48.02.207 | CDHU | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
9.3 | 48.05.010 | CDHU | Torneira de boia, DN= 3/4´ | 2 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
9.4 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
9.5 | 94491 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 4 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
9.6 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões (Entradas reservatórios + extravasor + tanque e ponto de água bebedouro + distribuição WC) | 85 | M |  |  | 21% | 0 | 0
9.7 | 46.01.040 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões (Distribuição bomba + extravasor ) | 6 | M |  |  | 21% | 0 | 0
9.8 | 47.02.020 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | 3 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
9.9 | 47.02.110 | CDHU | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | 2 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
9.10 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 86 | M |  |  | 21% | 0 | 0
9.11 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 5 | M |  |  | 21% | 0 | 0
9.12 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1 | M |  |  | 21% | 0 | 0
9.13 | 49.01.030 | CDHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
9.14 | 49.01.016 | CDHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
9.15 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 5 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
10. | BANCADA / LOUÇAS E METAIS | [8 empty] | 0
10.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
10.2 | 86941 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
10.3 | 95546 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
10.4 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
10.5 | 44.02.062 | CDHU | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | 0.6 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
10.6 | 44.03.400 | CDHU | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ (Torneira de limpeza no abrigo da bomba) | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
10.7 | 86930 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
11. | BASE RESERVATÓRIO / ABRIGO DA BOMBA | [8 empty] | 0
11.1 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | 0.43 | M3 |  |  | 21% | 0 | 0
11.2 | 97082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | 0.1 | M3 |  |  | 21% | 0 | 0
11.3 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | 8.64 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
11.4 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | 1.98 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
11.5 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 8.64 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
11.6 | 97092 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | 53.7 | KG |  |  | 21% | 0 | 0
11.7 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | 1.3 | M3 |  |  | 21% | 0 | 0
11.8 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 5.69 | KG |  |  | 21% | 0 | 0
11.9 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1.72 | KG |  |  | 21% | 0 | 0
11.10 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 0.07 | M3 |  |  | 21% | 0 | 0
11.11 | 14.04.200 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm | 3.25 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
11.12 | G.01.000.022500 | CDHU-I | Elemento vazado em cerâmica, tipo quadriculado de 18x18x7cm | 4 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
11.13 | 13.01.130 | CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | 0.8 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
11.14 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | 3.25 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
11.15 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster | 3.25 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
11.16 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | 3.25 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
11.17 | 24.02.060 | CDHU | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | 0.56 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
11.18 | 28.05.060 | CDHU | Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 50mm | 1 | UN |  |  | 21% | 0 | 0
11.19 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | 1.12 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
12. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 0
12.1 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | 25.5 | M2 |  |  | 21% | 0 | 0
12.2 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | 10 | M3 |  |  | 21% | 0 | 0
| TOTAL COM BDI | [8 empty] | 0

## Cronograma
Obra: Construção de Horta Municipal - Reservatório 10.000L
Local: Rua José Massucato, s/n.°, Jd. Orlando Ometto, Jahu/SP
Jahu/SP, 08 de maio de 2025
Item | Descrição | Valor em R$ | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0
2. | INFRAESTRUTURA | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0
3. | SUPERESTRUTURA | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0
4. | COBERTURA | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0
5. | PISOS E REVESTIMENTOS | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 60% | 0
6. | ESQUADRIAS | 0 | 40% | 0 | 60% | 0 |  | 0
7. | PINTURA | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
8. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0
9. | ÁGUA FRIA E ESGOTO | 0 | 60% | 0 | 40% | 0 |  | 0
10. | BANCADA / LOUÇAS E METAIS | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
11. | BASE RESERVATÓRIO / ABRIGO DA BOMBA | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0
12. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
Total do Mês |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Total Acumualdo |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0