## Orçamento
Obra: | Construção de Sanitário Coletivo - Praça Jd.Bela Vista | [6 empty] | CDHU 199, Agosto/2025, Não Desonerada
Local: | Rua Francisco José Caseiro, s/n.°, Jahu/SP | [6 empty] | SINAPI/SP, Novembro/2025, Não Desonerada
BDI 1: | 22.88% | <-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE) | [5 empty] | FDE, Outubro/2025, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 23,00%, Mantendo-se o da Prefeitura
BDI 2: | 13.84% | <-- BDI para itens obtidos via cotações
Jahu/SP, 06 de janeiro de 2026
Item | Código | Fonte | Descrição | Memória de Cálculo | Qtd | Qtd arredondada | Un. | Preço Unitário Boletim | Preço Unitário sem BDI | BDI | Preço Unitário com BDI | Preço Total com BDI
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 12588.68
1.1 | 02.08.040 | CDHU | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | Placa de obra 1,50 X 2,00m | 3 | 3 | M2 | 431.48 | 431.48 | 22.88% | 530.2 | 1590.6
1.2 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | Considerado 1 unidade por mês | 4 | 4 | UNMES | 975.03 | 975.03 | 22.88% | 1198.12 | 4792.48
1.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | Limpeza e retirada da vegetação área 73,00m² | 90 | 90 | M2 | 6.57 | 6.57 | 22.88% | 8.07 | 726.3
1.4 | 05.10.024 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | Transporte da vegetação e do solo retirado = 66,60 x e=0,10m x 1,2 empolamento | 10.8 | 10.8 | M3 | 30.68 | 30.68 | 22.88% | 37.7 | 407.16
1.5 | 6081 | SINAPI-I | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | Solo para aterro = 72,60 x e=0,35 m | 42 | 42 | M3 | 54.26 | 54.26 | 22.88% | 66.67 | 2800.14
1.6 | 07.12.020 | CDHU | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | Compactação item anterior = 25,41m | 42 | 42 | M3 | 12.85 | 12.85 | 22.88% | 15.79 | 663.18
1.7 | 02.10.020 | CDHU | Locação de obra de edificação | Considerado a área de obra locada, acrescentando 50cm para o lado exterior | 72.6 | 72.6 | M2 | 18.03 | 18.03 | 22.88% | 22.16 | 1608.82
2. | INFRAESTRUTURA | [10 empty] | 18125.31
2.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | Considerado Perímetro de todas as paredes =45,85m x 0,30m de largura x 0,35m de profundidade | 5.3812 | 5.38 | M3 | 68.13 | 68.13 | 22.88% | 83.72 | 450.41
2.2 | 12.01.021 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | 10 brocas de 3m + 6 brocas de 3,50m + 4 brocas de 2m = | 59 | 59 | M | 71.67 | 71.67 | 22.88% | 88.07 | 5196.13
2.3 | 14.01.020 | CDHU | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | Alvenaria de fundação sob o baldrame na parte posterior | 1.2 | 1.2 | M3 | 1087.3 | 1087.3 | 22.88% | 1336.07 | 1603.28
2.4 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | Considerado perímetros x 0,60m | 30.75 | 30.75 | M2 | 110.18 | 110.18 | 22.88% | 135.39 | 4163.24
2.5 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | Considerado Perimetro de 51,25m x 0,3m largura x 5cm espessura | 0.76875 | 0.77 | M3 | 221.55 | 221.55 | 22.88% | 272.24 | 209.62
2.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Considerado perímetro do baldrame x 4 barras x 0,617Kg/m² | 126.485 | 126.49 | KG | 13.58 | 13.58 | 22.88% | 16.69 | 2111.12
2.7 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Perímetro 51,25 - Considerado estribos de C=85 cm a cada 20 cm x 0,154Kg/m | 33.5431 | 33.54 | KG | 21.69 | 21.69 | 22.88% | 26.65 | 893.84
2.8 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | Concretagem baldrame = 51,25 x 0,2 x 0,30m | 3.075 | 3.08 | M3 | 512.7 | 512.7 | 22.88% | 630.01 | 1940.43
2.9 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | Idem item anterior | 3.075 | 3.08 | M3 | 191.54 | 191.54 | 22.88% | 235.36 | 724.91
2.10 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | Considerado volume de escavação - volume do baldrame = 5,38m³-3,08m³ = 2,30m³ | 2.3 | 2.3 | M3 | 21.19 | 21.19 | 22.88% | 26.04 | 59.89
2.11 | 32.17.030 | CDHU | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | Considerado impermeabilização do baldrame 51,25m x (0,30+0,30+0,20m) | 41 | 41 | M2 | 15.33 | 15.33 | 22.88% | 18.84 | 772.44
3. | SUPERESTRUTURA / ALVENARIA | [10 empty] | 40381.69
3.1 | 14.04.210 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | Considerado Paredes de 14cm - 107,90m² descontado os vãos-18,54m² . Total 89,36m² | 89.36 | 89.36 | M2 | 87.42 | 87.42 | 22.88% | 107.42 | 9599.05
3.2 | 14.04.200 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm | Considerado Paredes de 9cm - 61,02m² -Paredes internas do DML e Platibandas - descontado os vãos-0,48m² . Total 60,54m² | 60.54 | 60.54 | M2 | 76.65 | 76.65 | 22.88% | 94.19 | 5702.26
3.3 | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Considerado formas para todos os pilares com 2 utilizações | 12.8 | 12.8 | M2 | 183.26 | 183.26 | 22.88% | 225.19 | 2882.43
3.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Considerado comprimento dos pilares 67,20m x 4 barras * 0,617kg/m² | 165.8496 | 165.85 | KG | 13.58 | 13.58 | 22.88% | 16.69 | 2768.04
3.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Considerado comprimento dos pilares 67,20m estribos de C=70cm - espaçamento de 15cm | 48.2944 | 48.29 | KG | 21.69 | 21.69 | 22.88% | 26.65 | 1286.93
3.6 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | Considerado volume de todos pilares | 2.336 | 2.34 | M3 | 512.7 | 512.7 | 22.88% | 630.01 | 1474.22
3.7 | 11.16.060 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | Idem item anterior | 2.336 | 2.34 | M3 | 132.3 | 132.3 | 22.88% | 162.57 | 380.41
3.8 | 105025 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | Considerado sobre as 3 portas de 80cm + 2 portas de 90cm + sobre vão de entrada 1,60m | 8.2 | 8.2 | M | 60.56 | 60.56 | 22.88% | 74.42 | 610.24
3.9 | 105031 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | Considerado contraverga abaixo de todas as janelas | 14.45 | 14.45 | M | 47.2 | 47.2 | 22.88% | 58 | 838.1
3.10 | 105033 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | Considerado perimetro das paredes de 14cm no apoio da laje | 42.7 | 42.7 | M | 58.7 | 58.7 | 22.88% | 72.13 | 3079.95
3.11 | 105034 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | Torre das caixas dágua, cinta e apoio para vigas de sustentação dos reservatórios + paredes DML | 20.9 | 20.9 | M | 41.78 | 41.78 | 22.88% | 51.34 | 1073.01
3.12 | 13.01.130 | CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | Laje + beiral frontal = 11,00 x 5,00m | 55 | 55 | M2 | 158.13 | 158.13 | 22.88% | 194.31 | 10687.05
4. | COBERTURA | [10 empty] | 22227.18
4.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Considerado telhado + torre cx dágua | 40.5 | 40.5 | M2 | 69.51 | 69.51 | 22.88% | 85.41 | 3459.11
4.2 | 15.03.030 | CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | Considerado telhado + torre cx dágua | 283.5 | 283.5 | KG | 28.55 | 28.55 | 22.88% | 35.08 | 9945.18
4.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Calha telhado 10,70m + calha torre cx d'água 3,50 = | 14.2 | 14.2 | M | 90.84 | 90.84 | 22.88% | 111.62 | 1585
4.4 | 16.33.062 | CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | Rufo do beiral frontal 11,0m | 11 | 11 | M | 239.87 | 239.87 | 22.88% | 294.75 | 3242.25
4.5 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | Rufos pingadeira (8,50+3,80)+(19,10+3,90+3,30) | 44.3 | 44.3 | M | 40.26 | 40.26 | 22.88% | 49.47 | 2191.52
4.6 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Rufos internos (3,9+3,9+8,5)+(2,2+2,2) | 20.7 | 20.7 | M | 53.27 | 53.27 | 22.88% | 65.46 | 1355.02
4.7 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Tubo de descida água pluvial | 9 | 9 | M | 40.61 | 40.61 | 22.88% | 49.9 | 449.1
5. | ESQUADRIAS | [10 empty] | 24415.13
5.1 | 25.01.030 | CDHU | Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial | 2 janelas de 1,80 x 0,60m + 3 janelas 1,00 x 0,60m + 5 janelas 0,80 x 0,60m - tipo maxim air | 6.36 | 6.36 | M2 | 448.13 | 448.13 | 22.88% | 550.66 | 3502.2
5.2 | 25.02.211 | CDHU | Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca | Entrada dos sanitários e DML - 3*0,80*2,10m | 5.04 | 5.04 | M2 | 712.06 | 712.06 | 22.88% | 874.98 | 4409.9
5.3 | 23.13.002 | CDHU | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | Para sanitários acessíveis - 2 unidades | 2 | 2 | UN | 638.44 | 638.44 | 22.88% | 784.52 | 1569.04
5.4 | 23.09.420 | CDHU | Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm | 5 unidades nas cabines dos sanitários - 0,70 x 1,60m | 5 | 5 | UN | 413.13 | 413.13 | 22.88% | 507.65 | 2538.25
5.5 | 100705 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025 | 1 unidade para cada porta de cabine sanitária | 5 | 5 | UN | 79.59 | 79.59 | 22.88% | 97.8 | 489
5.6 | 24.02.040 | CDHU | Porta/portão tipo gradil sob medida | Portão de segurança entrada dos sanitários | 6.3 | 6.3 | M2 | 957.55 | 957.55 | 22.88% | 1176.64 | 7412.83
5.7 | 24.02.280 | CDHU | Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida | Portão de segurança da entrada sanitários acessíveis | 3.87 | 3.87 | M2 | 796.71 | 796.71 | 0.2288 | 979 | 3788.73
5.8 | 28.05.060 | CDHU | Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 50mm | 1 un. para cada porta de segurança e Portinhola caixa d'água | 5 | 5 | UN | 48.98 | 48.98 | 22.88% | 60.19 | 300.95
5.9 | 25.02.070 | CDHU | Portinhola tipo veneziana de abrir em alumínio, linha comercial | Portinhola de acesso às caixas d'água | 0.48 | 0.48 | M2 | 685.34 | 685.34 | 22.88% | 842.15 | 404.23
6. | PISOS E REVESTIMENTOS | [10 empty] | 29125.13
Paredes Internas
6.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | Hall san. Acessíveis - perímetro 9,80xh-2,80m + espaleta 5,80x0,20 descontado vão 1,60x2,10m | 25.24 | 25.24 | M2 | 7.67 | 7.67 | 22.88% | 9.42 | 237.76
6.2 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | Idem item anterior | 25.24 | 25.24 | M2 | 24.63 | 24.63 | 22.88% | 30.27 | 764.01
6.3 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | Considerado perímetros internos x h2,80m=138,88m² + espaletas= 3,39m² - descontado todos os vãos= 15,18m² Total = 127,09m² | 127.09 | 127.09 | M2 | 67.11 | 67.11 | 22.88% | 82.46 | 10479.84
6.4 | 21.20.460 | CDHU | Canto externo de acabamento em PVC | Considerado cantoneiras para todas as janelas+ parede do DML=2,80m + (2x3,00m) + (3x2,20m) + (5x2,00m) | 25.4 | 25.4 | M | 16.44 | 16.44 | 22.88% | 20.2 | 513.08
Paredes Externas
6.5 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | Considerado todas paredes externas e entradas san. | 164.62 | 164.62 | M2 | 7.67 | 7.67 | 22.88% | 9.42 | 1550.72
6.6 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster | Idem item anterior | 164.62 | 164.62 | M2 | 30.16 | 30.16 | 22.88% | 37.06 | 6100.82
Laje
6.7 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | 11,78+5,1+3,36+3,36+11,34+2,25+(11*1,00) | 48.19 | 48.19 | M2 | 7.67 | 7.67 | 22.88% | 9.42 | 453.95
6.8 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster | Idem item anterior | 48.19 | 48.19 | M2 | 30.16 | 30.16 | 22.88% | 37.06 | 1785.92
Pisos
6.9 | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | Considerado área dos ambientes internos = 11,78 + 5,10 + 3,36 + 3,36 + 11,34 + 2,25. Total = 37,19m² | 37.19 | 37.19 | M2 | 63.35 | 63.35 | 22.88% | 77.84 | 2894.87
6.10 | 17.01.020 | CDHU | Argamassa de regularização e/ou proteção | Idem área do item anterior x 2,5cm de espessura | 0.92975 | 0.93 | M3 | 830.97 | 830.97 | 22.88% | 1021.1 | 949.62
6.11 | 18.06.152 | CDHU | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada | Considerado área dos ambientes internos = 11,78 + 5,10 + 3,36 + 3,36 + 11,34 + 2,25. Total = 37,19m² | 37.19 | 37.19 | M2 | 58.32 | 58.32 | 22.88% | 71.66 | 2665.04
6.12 | 18.06.153 | CDHU | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada | Considerado rodapé no hall de acesso aos sanitários acessíveis 9,80m - descontado os vãos das portas - (1,60+0,9+0,9) = 6,40 m | 6.4 | 6.4 | M | 7.96 | 7.96 | 22.88% | 9.78 | 62.59
6.13 | 18.06.410 | CDHU | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | Rejuntamento piso cerâmico 37,19m² + rejuntamento dos rodapés 0,51m². Total = 37,70m² | 37.702 | 37.7 | M2 | 14.4 | 14.4 | 22.88% | 17.69 | 666.91
7. | DIVISÓRIAS / BANCADA / PEITORIL E SOLEIRAS | [10 empty] | 11642.84
7.1 | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | Considerado todas as divisórias das cabines sanitárias com h-1,80m + 1 divisória de 0,60 x 2,00m na entrada entre a porta e os mictórios | 12.81 | 12.81 | M2 | 414.83 | 414.83 | 22.88% | 509.74 | 6529.77
7.2 | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 (Tapa vista mictórios) | 2 tapa vista de mictório 1,20 x 0,40m = 0,96m² | 0.96 | 0.96 | M2 | 414.83 | 414.83 | 22.88% | 509.74 | 489.35
7.3 | 44.02.062 | CDHU | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | Bancada de 0,60 x 1,40m = 0,84m² | 0.84 | 0.84 | M2 | 1036.63 | 1036.63 | 22.88% | 1273.81 | 1070
7.4 | 19.01.062 | CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | Soleiras 3 x 0,80m + 2 x 0,90m + 1 x 1,60 Peitoril 2 x 1,80m + 3 x 1,0m + 5 x 0,80m. Total = 16,40m | 16.4 | 16.4 | M | 176.34 | 176.34 | 22.88% | 216.69 | 3553.72
8. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [10 empty] | 47056.1
Água Fria
8.1 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | Rede de entrada para o reservatório + tubulação para 3 torneiras de limpeza e 1 tanque | 40 | 40 | M | 34.03 | 34.03 | 22.88% | 41.82 | 1672.8
8.2 | 46.01.030 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | Tubulação de descida para abastecimento lavatórios, mictórios + extravasor e limpeza | 25 | 25 | M | 40.74 | 40.74 | 22.88% | 50.06 | 1251.5
8.3 | 46.01.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | Rede de sáida para abastecimento + tubulação válvulas de descarga | 24 | 24 | M | 53.67 | 53.67 | 22.88% | 65.95 | 1582.8
8.4 | 48.02.400 | CDHU | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | 2 unidades de 1000L | 2 | 2 | UN | 985.94 | 985.94 | 22.88% | 1211.52 | 2423.04
8.5 | 105084 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM. AF_03/2024 | Para base dos reservatórios - 4 unidades de 2,30m = 9,00 | 9 | 9 | M | 111.05 | 111.05 | 22.88% | 136.46 | 1228.14
8.6 | 1345 | SINAPI-I | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | Base caixa d'água | 6 | 6 | M2 | 70.42 | 70.42 | 22.88% | 86.53 | 519.18
8.5 | 48.05.020 | CDHU | Torneira de boia, DN= 1´ | 2 unidades (1 para cada reservátorio) | 2 | 2 | UN | 147.55 | 147.55 | 22.88% | 181.31 | 362.62
8.6 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 unidades para entrada de água(1 para cada reservátorio) | 2 | 2 | UN | 39.19 | 39.19 | 22.88% | 48.16 | 96.32
8.6 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 unidades abastecimento + 2 unidades no tubo de limpeza (1 para cada reservatório) | 4 | 4 | UN | 57.97 | 57.97 | 22.88% | 71.23 | 284.92
8.7 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 unidades (1 para cada reservatório) - saída de água | 2 | 2 | UN | 81 | 81 | 22.88% | 99.53 | 199.06
8.8 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 4 unidades = 1 no DML +1 para Mictórios + 1 nos Lavatórios masculinos + 1 nos Lavatórios femininos | 4 | 4 | UN | 96.01 | 96.01 | 22.88% | 117.98 | 471.92
8.9 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 4 unidades = 1 para cada Sanitário PNE +1 para Sanitário masculino + 1 para Sanitário feminino | 4 | 4 | UN | 139.41 | 139.41 | 22.88% | 171.31 | 685.24
Esgoto
8.9 | 104788 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | Para passagem da rede de esgoto 100mm, sob os passeios existentes | 10 | 10 | M | 15.58 | 15.58 | 22.88% | 19.14 | 191.4
8.10 | 11.03.090 | CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa ( Fechamento rasgos ) | Fechamento do item anterior, Considerado L=0,40 e=10cm | 0.3 | 0.3 | M3 | 550.16 | 550.16 | 22.88% | 676.04 | 202.81
8.11 | 46.02.070 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | Considerado para ligações internas dos vasos e interligações nas Caixas enterradas até a rede mais próxima | 78 | 78 | M | 84.15 | 84.15 | 22.88% | 103.4 | 8065.2
8.12 | 46.02.060 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | Considerado rede para mictórios e lavatórios | 9 | 9 | M | 76.99 | 76.99 | 22.88% | 94.61 | 851.49
8.13 | 46.02.010 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | Saídas lavatórios e tanque | 9 | 9 | M | 39.89 | 39.89 | 22.88% | 49.02 | 441.18
8.14 | 46.02.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | Saídas mictórios, ralos sifonados e tubulação de ventilação | 20 | 20 | M | 48.61 | 48.61 | 22.88% | 59.73 | 1194.6
8.15 | 104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Saída de ventilação de esgoto | 2 | 2 | UN | 27.06 | 27.06 | 22.88% | 33.25 | 66.5
8.16 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | Considerado 5 unidades para passagem e interligação a rede de esgoto mais próxima | 6 | 6 | UN | 644.63 | 644.63 | 22.88% | 792.12 | 4752.72
8.17 | 49.01.030 | CDHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha |  | 5 | 5 | UN | 119.95 | 119.95 | 22.88% | 147.39 | 736.95
Metais / Louças / Acessórios
8.18 | 44.01.160 | CDHU | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | 2 lavatórios para os sanitários acessíveis | 2 | 2 | UN | 1045.66 | 1045.66 | 22.88% | 1284.91 | 2569.82
8.19 | 44.03.300 | CDHU | Torneira clínica com volante tipo alavanca | 2 para os lavatórios acessíveis | 2 | 2 | UN | 379.4 | 379.4 | 22.88% | 466.21 | 932.42
8.20 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 lavatórios - sanitários masculino e feminino | 4 | 4 | UN | 270.91 | 270.91 | 22.88% | 332.89 | 1331.56
8.21 | 44.03.400 | CDHU | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | 3 torneiras de lavagem - sanitários masculino e feminino e hall acessível + 1 un. para o tanque | 4 | 4 | UN | 59.14 | 59.14 | 22.88% | 72.67 | 290.68
8.22 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3 unidades | 3 | 3 | UN | 765.13 | 765.13 | 22.88% | 940.19 | 2820.57
8.23 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 unidades | 2 | 2 | UN | 807.25 | 807.25 | 22.88% | 991.95 | 1983.9
8.24 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 5 unidades | 5 | 5 | UN | 317.61 | 317.61 | 22.88% | 390.28 | 1951.4
8.25 | 47.04.040 | CDHU | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | 7 unidades | 7 | 7 | UN | 377.75 | 377.75 | 22.88% | 464.18 | 3249.26
8.26 | 86876 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 unidade | 1 | 1 | UN | 379.59 | 379.59 | 22.88% | 466.44 | 466.44
8.27 | 44.20.010 | CDHU | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | 1 unidade para o tanque | 1 | 1 | UN | 32.15 | 32.15 | 22.88% | 39.51 | 39.51
8.28 | 44.03.180 | CDHU | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | 4 unidades | 4 | 4 | UN | 68.05 | 68.05 | 22.88% | 83.62 | 334.48
8.29 | 44.03.130 | CDHU | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | 4 unidades | 4 | 4 | UN | 68.11 | 68.11 | 22.88% | 83.69 | 334.76
8.30 | 44.03.050 | CDHU | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | 7 unidades | 7 | 7 | UN | 76.22 | 76.22 | 22.88% | 93.66 | 655.62
8.31 | 44.20.280 | CDHU | Tampa de plástico para bacia sanitária | 7 unidades | 7 | 7 | UN | 39.77 | 39.77 | 22.88% | 48.87 | 342.09
8.32 | 30.01.020 | CDHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | 3 unidasdes para cada sanitário acessível - 2 em cada lavatório e 1 em cada porta | 6 | 6 | UN | 147.46 | 147.46 | 22.88% | 181.2 | 1087.2
8.33 | 30.01.030 | CDHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | 3 unidades em cada sanitário acessível - 2 horizontais e i vertical em cada vaso sanitário | 6 | 6 | UN | 187.99 | 187.99 | 22.88% | 231 | 1386
9. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | 11054.08
9.1 |  |  | Interligação da Rede de Energia Elétrica ao Quadro de Distribuição do Banheiro
9.1.1 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 |  | 4 | 4 | UN | 142.83 | 142.83 | 22.88% | 175.51 | 702.04
9.1.2 | 39.21.040 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C |  | 200 | 200 | M | 6.72 | 6.72 | 22.88% | 8.26 | 1652
9.1.3 | 38.13.010 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios |  | 60 | 60 | M | 7.19 | 7.19 | 22.88% | 8.84 | 530.4
9.1.4 | 38.04.060 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios |  | 7.5 | 7.5 | M | 57.48 | 57.48 | 22.88% | 70.63 | 529.73
9.1.5 | 06.01.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto |  | 9 | 9 | M3 | 56.78 | 56.78 | 22.88% | 69.77 | 627.93
9.1.6 | 06.11.020 | CDHU | Reaterro manual para simples regularização sem compactação |  | 9 | 9 | M3 | 9.77 | 9.77 | 22.88% | 12.01 | 108.09
9.1.7 | 104786 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 |  | 5 | 5 | M | 8.84 | 8.84 | 22.88% | 10.86 | 54.3
9.1.8 | 90468 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 |  | 5 | 5 | M | 9.54 | 9.54 | 22.88% | 11.72 | 58.6
9.2 |  |  | Iluminação do Banheiro
9.2.1 | 41.14.070 | CDHU | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | Conforme projeto | 4 | 4 | UN | 70.9 | 70.9 | 22.88% | 87.12 | 348.48
9.2.2 | 41.20.080 | CDHU | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | Conforme projeto | 4 | 4 | UN | 11.93 | 11.93 | 22.88% | 14.66 | 58.64
9.2.3 | 41.02.580 | CDHU | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | Conforme projeto | 4 | 4 | UN | 19.91 | 19.91 | 22.88% | 24.47 | 97.88
9.2.4 | 41.02.551 | CDHU | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W | Conforme projeto | 8 | 8 | UN | 24.73 | 24.73 | 22.88% | 30.39 | 243.12
9.2.5 | 97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Conforme projeto | 3 | 3 | UN | 88.98 | 88.98 | 22.88% | 109.34 | 328.02
9.2.6 | 40.11.010 | CDHU | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | Conforme projeto | 1 | 1 | UN | 107.42 | 107.42 | 22.88% | 132 | 132
9.3 |  |  | Eletrodutos, Condutores, Caixas de Passagem, Tomadas, Interruptores do Banheiro
9.3.1 | 40.07.010 | CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | Conforme Projeto | 8 | 8 | UN | 17.5 | 17.5 | 22.88% | 21.5 | 172
9.3.2 | 40.07.040 | CDHU | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | Conforme Projeto | 11 | 11 | UN | 21.29 | 21.29 | 22.88% | 26.16 | 287.76
9.3.3 | 40.04.480 | CDHU | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | Conforme Projeto | 6 | 6 | CJ | 43.39 | 43.39 | 22.88% | 53.32 | 319.92
9.3.4 | 40.04.450 | CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | Para alarmes de PNE | 2 | 2 | CJ | 29.12 | 29.12 | 22.88% | 35.78 | 71.56
9.3.5 | 38.19.030 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | Conforme Projeto | 25 | 25 | M | 19.09 | 19.09 | 22.88% | 23.46 | 586.5
9.3.6 | 38.19.040 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | Conforme Projeto | 40 | 40 | M | 21.35 | 21.35 | 22.88% | 26.23 | 1049.2
9.3.7 | 39.21.020 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | Conforme Projeto | 315 | 315 | M | 3.6 | 3.6 | 22.88% | 4.42 | 1392.3
9.3.8 | 30.06.061 | CDHU | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | Para alarmes de PNE | 2 | 2 | CJ | 290.49 | 290.49 | 22.88% | 356.95 | 713.9
9.4 |  |  | Quadro de Distribuição do Banheiro
9.4.1 | 39805 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | Quadro do Banheiro | 1 | 1 | UN | 135.95 | 135.95 | 22.88% | 167.06 | 167.06
9.4.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Circuito de Tomada | 1 | 1 | UN | 11.99 | 11.99 | 22.88% | 14.73 | 14.73
9.4.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Circuito de Iluminação | 1 | 1 | UN | 11.99 | 11.99 | 22.88% | 14.73 | 14.73
9.4.4 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Circuito Geral | 1 | 1 | UN | 63.59 | 63.59 | 22.88% | 78.14 | 78.14
9.4.5 | 37.17.080 | CDHU | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | Circuito Geral | 1 | 1 | UN | 329.45 | 329.45 | 22.88% | 404.83 | 404.83
9.4.6 | 42.05.200 | CDHU | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | Aterramento no Interior da Caixa de Passagem | 1 | 1 | UN | 205.75 | 205.75 | 22.88% | 252.83 | 252.83
9.4.7 | 42.05.160 | CDHU | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | Aterramento no Interior da Caixa de Passagem | 1 | 1 | UN | 9.3 | 9.3 | 22.88% | 11.43 | 11.43
9.4.8 | 39.04.050 | CDHU | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | Aterramento no Interior da Caixa de Passagem | 2 | 2 | M | 18.7 | 18.7 | 22.88% | 22.98 | 45.96
10. | PINTURA | [10 empty] | 23066.72
10.1 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Massa corrida nas lajes internas = 11,78 + 5,10 +3,36 + 3,36 + 11,34 + 2,25m² . Total 37,19m² | 37.19 | 37.19 | M2 | 40.63 | 40.63 | 22.88% | 49.93 | 1856.9
10.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Massa corrida nas paredes internas do hall sanitários acessíveis - 9,80 x 2,80m . Total = 27,44m² | 27.44 | 27.44 | M2 | 22.54 | 22.54 | 22.88% | 27.7 | 760.09
10.3 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (Lajes e Hall san. acessíveis) | Laje = 37,19m² + parte superior paredes hall sanitários acessíveis = 11,76m². Total = 48,95m² | 52.87 | 52.87 | M2 | 37.48 | 37.48 | 22.88% | 46.06 | 2435.19
10.4 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | Paredes externas ((2*5,55*2,2) + (30,4*3) + (26,6*0,8) + (12,6*2,2) + beiral (11*1) . Total 175,62m² | 175.62 | 175.62 | M2 | 36.78 | 36.78 | 22.88% | 45.2 | 7938.02
10.5 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (Paredes externas) | Paredes externas (2*5,55*1,0)+(30,4*1,80)+(26,6*0,8) (12,6*2,2) + beiral (11*1) . Total 125,82m² | 125.82 | 125.82 | M2 | 37.48 | 37.48 | 22.88% | 46.06 | 5795.27
10.6 | 33.10.041 | CDHU | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | Barrado de h=1,20m nas paredes externas + paredes internas do hall sanitários acessíveis h=1,20m+ entradas dos sanitários masc. e fem h=1,20m. | 61.56 | 61.56 | M2 | 38.55 | 38.55 | 22.88% | 47.37 | 2916.1
10.7 | 33.12.011 | CDHU | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | 2 portas sanitariós acessiveis - 2x(0,9*2,10*3) | 11.34 | 11.34 | M2 | 52.58 | 52.58 | 22.88% | 64.61 | 732.68
10.8 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | Portas de segurança dos sanitários - 3*1,00*2,10 + 1,70*2,10m | 9.87 | 9.87 | M2 | 52.15 | 52.15 | 22.88% | 64.08 | 632.47
11. | PASSEIO E PAISAGISMO | [10 empty] | 5314.73
11.1 | 03.01.040 | CDHU | Demolição manual de concreto armado | Demolição de pequeno trecho de piso de concreto = (0,64+0,54m²)x0,10m | 0.054 | 0.05 | M3 | 454.2 | 454.2 | 22.88% | 558.12 | 27.91
11.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | Considerado camada de base e= 4cm x 68,20m² para piso de concreto | 1.85 | 1.85 | M3 | 221.55 | 221.55 | 22.88% | 272.24 | 503.64
11.3 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | Considerado piso de concreto na frente dos sanitário + lateral e fundo com e=8cm | 46.25 | 46.25 | M2 | 84.16 | 84.16 | 22.88% | 103.42 | 4783.18
12. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [10 empty] | 2546.7
12.1 | 34.02.020 | CDHU | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | Plantio de grama nos taludes | 25 | 25 | M2 | 14.47 | 14.47 | 22.88% | 17.78 | 444.5
12.2 | 97.02.036 | CDHU | Placa de identificação em PVC com texto em vinil | 6 unidades de placas de identificação para sanitários - 0,20x0,20m | 0.24 | 0.24 | M2 | 346.44 | 346.44 | 22.88% | 425.71 | 102.17
12.3 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | Para remoção de entulho gerado em obra com caçamba metálica e remoção demolição passeio | 8 | 8 | M3 | 111.62 | 111.62 | 22.88% | 137.16 | 1097.28
12.4 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | Limpeza total sanitários e piso cimentado | 46.2 | 46.2 | M2 | 15.9 | 15.9 | 22.88% | 19.54 | 902.75
VALOR TOTAL COM BDI | [11 empty] | 247544.29

## BDI 1 - Obra
Obra: | Construção de Sanitário Coletivo - Praça Jd.Bela Vista | [10 empty] | NÃO DESONERADO
Local: | Rua Francisco José Caseiro, s/n.°, Jahu/SP | [6 empty] | ID | Tipo de Obra | ISS (%)
Jahu/SP, 06 de janeiro de 2026 | [7 empty] | 1 | Construção e Reforma de Edificações | 2.5
[8 empty] | 2 | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias, Recapeamentos e Pavimentação de Vias Urbanas | 3 |  | Construção e Reforma de Edifícios
ESCOLHA O REGIME PREVIDENCIÁRIO DA OBRA | [7 empty] | 3 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Redes de Coleta de Esgoto | 2.5 |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Não Desonerado (Onerado) | [7 empty] | 4 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 2.5 | AC | 3% | 4% | 5.5% | Dê um clique na célula ao lado e escolha
[8 empty] | 5 | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 2.5 | SG | 0.8% | 0.8% | 1%
ESCOLHA O TIPO DE OBRA | [7 empty] | 6 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras - cotações) | 2.5 | R | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Reforma de Edificações | [7 empty] | 7 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | 2.5 | DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | Dê um clique na célula ao lado e escolha
[10 empty] | 2.5 | L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
|  | FAIXAS ADMISSÍVEIS - ACÓRDÃO 2.622/2013 TCU - PLENÁRIO | [8 empty] | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65%
|  | AC | 3% | 4% | 5.5% |  |  |  | Regime Previdenciário |  | ISS | 0% | 2.5% | 5%
|  | SG | 0.8% | 0.8% | 1% |  |  |  | Não Desonerado (Onerado) |  | CPRB | 0% | 4.5% | 4.5%
|  | R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  |  |  | Desonerado |  | BDI | 20.34% | 22.12% | 25%
|  | DF | 0.59% | 1.23% | 1.39%
|  | L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
|  | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | [6 empty] | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
|  | ISS | 0% | 2.5% | 5% | [6 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
|  | CPRB | 0% | 4.5% | 4.5% |  |  |  | 0 |  | AC | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  | BDI | 20.34% | 22.12% | 25% | [5 empty] | SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[11 empty] | R | 0.5% | 0.56% | 0.97%
[11 empty] | DF | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[11 empty] | L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
[11 empty] | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[11 empty] | ISS | 0% | 2.5% | 5%
[11 empty] | CPRB | 0% | 4.5% | 4.5%
[11 empty] | BDI | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
[12 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ITENS | [5 empty] | SIGLAS | % ADOTADO |  |  |  | AC | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Administração Central | [5 empty] | AC | 4% |  |  |  | SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | OK | Altere somente as células em amarelo Todas as células DEVEM marcar OK
Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.8% |  |  |  | R | 1% | 1.39% | 1.74% | OK
Risco | [5 empty] | R | 1.27% |  |  |  | DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | OK
Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 1.23% |  |  |  | L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | OK
Lucro | [5 empty] | L | 7.4% |  |  |  | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | OK
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65% |  |  |  | ISS | 0% | 2.5% | 5% | OK
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 2.5% |  |  |  | CPRB | 0% | 4.5% | 4.5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Aplicável Apenas no Regime DESONERADO) | [5 empty] | CPRB | 4.5% |  |  |  | BDI | 20.76% | 24.18% | 26.44%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 22.88% | [7 empty] | OK
BDI COM desoneração | [5 empty] | BDI DES | 29.07% |  |  |  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
[12 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
O BDI FOI CALCULADO COM A SEGUINTE EQUAÇÃO | [10 empty] | AC | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[11 empty] | SG | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[11 empty] | R | 1% | 1.48% | 1.97%
[11 empty] | DF | 1.01% | 1.07% | 1.11%
A) Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2,5 % | [10 empty] | L | 8% | 8.31% | 9.51%
B) Na contratação de Projetos e Estudos, adotou-se as faixas de variação para o Fator K com base na Figura 61 da Página 101 do Livro Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas do Tribunal de Contas da União | [10 empty] | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[11 empty] | ISS | 0% | 2.5% | 5%
[11 empty] | CPRB | 0% | 4.5% | 4.5%
[11 empty] | BDI | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
[12 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[11 empty] | AC | 4% | 5.52% | 7.85%
[11 empty] | SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[11 empty] | R | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[11 empty] | DF | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[11 empty] | L | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[11 empty] | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[11 empty] | ISS | 0% | 2.5% | 5%
[11 empty] | CPRB | 0% | 4.5% | 4.5%
[11 empty] | BDI | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
|  | AC | 0.03 | 0.04 | 0.055 | [6 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
|  | SG | 0.008 | 0.008 | 0.01 | [5 empty] | AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  | R | 0.0097 | 0.0127 | 0.0127 | [5 empty] | SG | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  | DF | 0.0059 | 0.0123 | 0.0139 | [5 empty] | R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  | L | 0.0616 | 0.074 | 0.0896 | [5 empty] | DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  | CP | 0.0365 | 0.0365 | 0.0365 | [5 empty] | L | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  | ISS | 0 | 0.025 | 0.05 | [5 empty] | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65%
|  | CPRB | 0 | 0.045 | 0.045 | [5 empty] | ISS | 0% | 2.5% | 5%
[11 empty] | CPRB | 0% | 4.5% | 4.5%
[11 empty] | BDI | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
[12 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[11 empty] | AC | - | - | -
[11 empty] | SG | - | - | -
[11 empty] | R | - | - | -
[11 empty] | DF | - | - | -
[11 empty] | L | - | - | -
[11 empty] | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[11 empty] | ISS | 0% | 2.5% | 5%
[11 empty] | CPRB | 0% | 4.5% | 4.5%
[11 empty] | BDI | 0% | 0% | 0%
Projetos
[11 empty] | K1 | 84.04% | 84.04% | 84.04%
[11 empty] | K2 | 30% | 30% | 30%
[11 empty] | K3 | 12% | 12% | 12%
[11 empty] | DF | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | L | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[11 empty] | ISS | 3% | 3% | 3%
[11 empty] | CPRB | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | BDI | 0% | 0% | 0%
_________________________________
Edmar Bessi Colafati
Arquiteto e Urbanista
_________________________________
Rafael Pavan
Engenheiro Eletricista

## BDI 2 - Cotações
Obra: | Construção de Sanitário Coletivo - Praça Jd.Bela Vista | [10 empty] | NÃO DESONERADO
Local: | Rua Francisco José Caseiro, s/n.°, Jahu/SP | [6 empty] | ID | Tipo de Obra | ISS (%)
Jahu/SP, 06 de janeiro de 2026 | [7 empty] | 1 | Construção e Reforma de Edificações | 2.5
[8 empty] | 2 | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias, Recapeamentos e Pavimentação de Vias Urbanas | 3 |  | Construção e Reforma de Edifícios
ESCOLHA O REGIME PREVIDENCIÁRIO DA OBRA | [7 empty] | 3 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Redes de Coleta de Esgoto | 2.5 |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Não Desonerado (Onerado) | [7 empty] | 4 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 2.5 | AC | 3% | 4% | 5.5% | Dê um clique na célula ao lado e escolha
[8 empty] | 5 | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 2.5 | SG | 0.8% | 0.8% | 1%
ESCOLHA O TIPO DE OBRA | [7 empty] | 6 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras - cotações) | 2.5 | R | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras - cotações) | [7 empty] | 7 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | 2.5 | DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | Dê um clique na célula ao lado e escolha
[10 empty] | 2.5 | L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
|  | FAIXAS ADMISSÍVEIS - ACÓRDÃO 2.622/2013 TCU - PLENÁRIO | [8 empty] | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65%
|  | AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% |  |  |  | Regime Previdenciário |  | ISS | 0% | 2.5% | 5%
|  | SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% |  |  |  | Não Desonerado (Onerado) |  | CPRB | 0% | 4.5% | 4.5%
|  | R | 0.56% | 0.85% | 0.89% |  |  |  | Desonerado |  | BDI | 20.34% | 22.12% | 25%
|  | DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  | L | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | [6 empty] | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
|  | ISS | 0% | 2.5% | 5% | [6 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
|  | CPRB | 0% | 4.5% | 4.5% |  |  |  | 0 |  | AC | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  | BDI | 11.1% | 14.02% | 16.8% | [5 empty] | SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[11 empty] | R | 0.5% | 0.56% | 0.97%
[11 empty] | DF | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[11 empty] | L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
[11 empty] | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[11 empty] | ISS | 0% | 2.5% | 5%
[11 empty] | CPRB | 0% | 4.5% | 4.5%
[11 empty] | BDI | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
[12 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ITENS | [5 empty] | SIGLAS | % ADOTADO |  |  |  | AC | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Administração Central | [5 empty] | AC | 1.5% |  |  |  | SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | OK | Altere somente as células em amarelo Todas as células DEVEM marcar OK
Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.3% |  |  |  | R | 1% | 1.39% | 1.74% | OK
Risco | [5 empty] | R | 0.56% |  |  |  | DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | OK
Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 0.85% |  |  |  | L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | OK
Lucro | [5 empty] | L | 3.5% |  |  |  | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | OK
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65% |  |  |  | ISS | 0% | 2.5% | 5% | OK
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 2.5% |  |  |  | CPRB | 0% | 4.5% | 4.5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Aplicável Apenas no Regime DESONERADO) | [5 empty] | CPRB | 4.5% |  |  |  | BDI | 20.76% | 24.18% | 26.44%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 13.84% | [7 empty] | OK
BDI COM desoneração | [5 empty] | BDI DES | 19.58% |  |  |  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
[12 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
O BDI FOI CALCULADO COM A SEGUINTE EQUAÇÃO | [10 empty] | AC | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[11 empty] | SG | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[11 empty] | R | 1% | 1.48% | 1.97%
[11 empty] | DF | 1.01% | 1.07% | 1.11%
A) Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2,5 % | [10 empty] | L | 8% | 8.31% | 9.51%
B) Na contratação de Projetos e Estudos, adotou-se as faixas de variação para o Fator K com base na Figura 61 da Página 101 do Livro Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas do Tribunal de Contas da União | [10 empty] | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[11 empty] | ISS | 0% | 2.5% | 5%
[11 empty] | CPRB | 0% | 4.5% | 4.5%
[11 empty] | BDI | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
[12 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[11 empty] | AC | 4% | 5.52% | 7.85%
[11 empty] | SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[11 empty] | R | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[11 empty] | DF | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[11 empty] | L | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[11 empty] | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[11 empty] | ISS | 0% | 2.5% | 5%
[11 empty] | CPRB | 0% | 4.5% | 4.5%
[11 empty] | BDI | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
|  | AC | 0.015 | 0.0345 | 0.0449 | [6 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
|  | SG | 0.003 | 0.0048 | 0.0082 | [5 empty] | AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  | R | 0.0056 | 0.0085 | 0.0089 | [5 empty] | SG | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  | DF | 0.0085 | 0.0085 | 0.0111 | [5 empty] | R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  | L | 0.035 | 0.0511 | 0.0622 | [5 empty] | DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  | CP | 0.0365 | 0.0365 | 0.0365 | [5 empty] | L | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  | ISS | 0 | 0.025 | 0.05 | [5 empty] | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65%
|  | CPRB | 0 | 0.045 | 0.045 | [5 empty] | ISS | 0% | 2.5% | 5%
[11 empty] | CPRB | 0% | 4.5% | 4.5%
[11 empty] | BDI | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
[12 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[11 empty] | AC | - | - | -
[11 empty] | SG | - | - | -
[11 empty] | R | - | - | -
[11 empty] | DF | - | - | -
[11 empty] | L | - | - | -
[11 empty] | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[11 empty] | ISS | 0% | 2.5% | 5%
[11 empty] | CPRB | 0% | 4.5% | 4.5%
[11 empty] | BDI | 0% | 0% | 0%
Projetos
[11 empty] | K1 | 84.04% | 84.04% | 84.04%
[11 empty] | K2 | 30% | 30% | 30%
[11 empty] | K3 | 12% | 12% | 12%
[11 empty] | DF | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | L | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[11 empty] | ISS | 3% | 3% | 3%
[11 empty] | CPRB | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | BDI | 0% | 0% | 0%
_________________________________
Edmar Bessi Colafati
Arquiteto e Urbanista
_________________________________
Rafael Pavan
Engenheiro Eletricista

## Cronograma
Obra: Construção de Sanitário Coletivo - Praça Jd.Bela Vista
Local: Rua Francisco José Caseiro, s/n.°, Jahu/SP
Jahu/SP, 06 de janeiro de 2026
Item | Descrição | Valor em R$ | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12588.68 | 49% | 6168.4532 | 17% | 2140.0756 | 17% | 2140.0756 | 17% | 2140.0756 | 100%
2. | INFRAESTRUTURA | 18125.31 | 100% | 18125.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
3. | SUPERESTRUTURA / ALVENARIA | 40381.69 | 30% | 12114.507 | 70% | 28267.183 |  | 0 |  | 0 | 100%
4. | COBERTURA | 22227.18 |  | 0 |  | 0 | 100% | 22227.18 |  | 0 | 100%
5. | ESQUADRIAS | 24415.13 |  | 0 | 50% | 12207.565 | 50% | 12207.565 |  | 0 | 100%
6. | PISOS E REVESTIMENTOS | 29125.13 |  | 0 |  | 0 | 40% | 11650.052 | 60% | 17475.078 | 100%
7. | DIVISÓRIAS / BANCADA / PEITORIL E SOLEIRAS | 11642.84 |  | 0 |  | 0 | 50% | 5821.42 | 50% | 5821.42 | 100%
8. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 47056.1 | 30% | 14116.83 | 20% | 9411.22 | 20% | 9411.22 | 30% | 14116.83 | 100%
9. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 11054.08 | 15% | 1658.112 | 15% | 1658.112 | 30% | 3316.224 | 40% | 4421.632 | 100%
10. | PINTURA | 23066.72 |  | 0 |  | 0 | 20% | 4613.344 | 80% | 18453.376 | 100%
11. | PASSEIO E PAISAGISMO | 5314.73 |  | 0 |  | 0 | 50% | 2657.365 | 50% | 2657.365 | 100%
12. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2546.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2546.7 | 100%
Total do Mês |  |  | 21.08% | 52183.2122 | 21.69% | 53684.1556 | 29.91% | 74044.4456 | 27.32% | 67632.4766 | 100%
Total Acumualdo |  |  | 21.08% | 52183.2122 | 42.77% | 105867.3678 | 72.68% | 179911.8134 | 100% | 247544.29