Modelo 02 - MEMORIAL DESCRITIVO

Requerente: (nome completo)

Localização do imóvel: (endereço completo: logradouro, nº ou quadra e lote)

Referência: Construção de Prédio Residencial / Comercial / Industrial

Especificações:

01) FUNDAÇÃO: o alicerce será bem apiloado com abertura de valas nas dimensões usuais, nunca inferior a 0,50 metros de profundidade.

02) ELEVAÇÃO: as paredes internas e externas deverão ser executadas conforme o projeto.

03) MADEIRAMENTO: o madeiramento será feito de peroba, com as dimensões usuais, a fim de oferecer boa segurança.

04) COBERTURA: a cobertura será feita com telhas de barro tipo cerâmica, com inclinação de 35%, conforme projeto.

05) ESQUADRIAS: serão todas elas em madeira de lei, conforme quadro de esquadrias.

06) REVESTIMENTOS: as paredes do banheiro, cozinha e área de serviços terão azulejo até o teto.

07) FORRO: o forro será executado conforme projeto.

08) PISOS: serão de cerâmica de 1ª qualidade.

09) REDE ELÉTRICA: será executada de acordo com a A.B.N.T e a C.P.F.L.

10) REDE HIDRÁULICA: será executada de acordo com a A.B.N.T, SAEMJA – Agência Reguladora e Concessionária local.

11) PINTURA: as paredes internas e externas serão pintadas com tinta látex com duas ou mais demãos.

12) PÉ DIREITO: o pé direito deverá ser de acordo com o projeto.

__________________________

Requerente

Nome:

CPF nº:

__________________________________

Responsável Técnico

Nome:

Título:

RPM nº: